娄底职业技术学院

体质健康测试实训室

采

购

需

求

娄底职业技术学院教务处

2019年10月8日

娄底职业技术学院

体质健康测试实训室采购需求

- 项目名称：体质健康测试实训室项目

- 预算控制价：13万元

三、采购方式：询价采购

四、代理机构：自主采购

五、资质条件：

投标单位需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件。

六、采购基本要求

1.项目概述

采用智能化体质测试设备及学生体质健康测试信息化平台做好全校学生的体质测试工作，于每年12月30日前报送至教育部体质测试平台。

2.相关要求

（1）所投产品推荐使用恒康、瑞康、菲普莱等品牌。

（2）所投产品要求与我校原有体质测试设备和智慧校园平台兼容和互联，外设可互通，可直接无线采集到主机成绩，数据兼容，且提供交叉互换兼容承诺书。

（3）中标人须于中标后五个工作日内提供全行程立定跳远测试仪、坐位体前屈测试仪及手持终端机到我校公共课教学部进行现场演示，经测试满足招标参数要求方可发放中标通知及签订合同。

（4）项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。

七、完成时间

合同签订之日起20个日历日内完成安装验收等全部工作。

八、售后服务

（1）所投产品提供三年质保，质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有软件维护、升级和设备维护等要求免费上门服务。质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。

（2）中标人对我校操作管理及维护人员进行免费培训，达到熟练操作产品，能排除一般故障为止。

九、付款方式

1.本项目设履约保证金伍仟元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2. 项目验收合格后一个月内凭正式发票和验收合格单，由甲方付合同总金额95%款项，余款5%质保期（一年）满后，如无质量问题则一个月内付清余款。

十、开标注意事项

1.按政府采购的相关程序进行开标、评标和定标。

2.在满足招标人需求的前提下，原则上低价中标。

附件：设备清单

| 序号 | 仪器、设 备名称 | 型号、规格 | 数量 | 品牌 | 产地 | 单价 /元 | 金额 /元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全行程立定跳远测试仪 | 1、立定跳远是反映学生下肢爆发力及身体协调能力的常用指标，其成绩与体育锻炼程度有关。 2、设备主机和外设采用2.4G无线连接，均要内置可充电锂电池，充满电可用10小时以上，避免现场采用220V电源提高测试环境的安全性。 3、设备主机采用7寸及以上高分辨率彩色屏幕，可显示时间、电量、测试信息，使人一目了然。 4、设备主机采用硅胶按键提高测试设备准确性及耐久性，具备数字输入、英文字母输入功能。 5、主机设置有多个快捷键，可调节测试主机音量、屏幕背光、查看测试数量等信息，可通过快捷键输入密码（密码可在高级设置里另行更改达到锁定菜单功能）进入全中文主菜单，主菜单包含有测试环境的设置、与外设的配置设置、外设标定设置、数据恢复设置、数据一键清空设置、恢复出厂设置等。 6、设备主机通过外设配置设置可与不同的同类外设配置成功进行测试。 7、设备主机内置读卡器，学生直接带校园在主机上刷卡显示姓名、性别进行测试，提高测试效率的同时从一定程度上防止学生代考作弊。 8、主机双芯片储存、双重备份数据，防止数据丢失，单机存储50000条以上数据测试，可查询测试成绩和时间，可指定学号查询该生测试结果。具有数据误删恢复功能。 9、待全部学生测试完毕后可多台测试主机同时集中将数据无线传输至电脑中，减低测试老师工作强度，无线传输距离不低于200米。亦可采用实时无线采集测试成绩功能。 10、设备主机具备各种扩充接口，提高实用性。主机配置Type-A型和Type-B型USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机等产品的连接需求。 11、外设采用高精度感应器，保证数据的科学性及准确性。 12、智能测试，无需人为干预。 13、非接触测量；采用高精红外非接触感应技术，自动计算距离。发射杆与接收杆之间无线连接，在90-200cm宽度的有效测试区任意设置宽度。 14、具有单起跳点，测试无需选择起跳点，男女生同一起跳线起跳，无盲区测量。 15、具有智能判断踩线和出界犯规功能。 16、带有加厚橡胶测试缓冲垫，可卷折。 17、发射杆与接收杆顶部带有可拆卸锂电池，该电池带有电量显示功能，电量不足时主机自动感应并提示。要求与我校原有体质测试设备兼容，外设可互通，可直接无线采集到主机成绩，数据兼容，且提供交叉互换兼容承诺书。 18、主机可根据用户需要设置测试者的测试次数（1-3次），自动筛选测试者多次测试中成绩最高的值并记录。 量程：0～320cm 分度值：1cm 误差：±1cm | 1台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 身高体重测试仪 | 1、身高是反映学生生长发育水平的常用指标，与体重配合使用，可以有效地评价学生身体的匀称度与营养状况。该指标的测试适用于小学至大学的各个年级。 2、同时测试身高体重两个数据，在体重秤上带有水平仪。测试完毕可直接播报测试结果也可关闭语音播报功能。 3、设备主机和外设采用2.4G无线连接，均要内置可充电锂电池，充满电可用10小时以上(电池使用不少于3年)，避免现场采用220V电源提高测试环境的安全性。 4、设备主机采用7寸及以上高分辨率彩色屏幕，可显示时间、电量、测试信息，使人一目了然。 5、设备主机采用硅胶按键提高测试设备准确性及耐久性，具备数字输入、英文字母输入功能。 6、主机设置有多个快捷键，可调节测试主机音量、屏幕背光、查看测试数量等信息，可通过快捷键输入密码（密码可在高级设置里另行更改达到锁定菜单功能）进入全中文主菜单，主菜单包含有测试环境的设置、与外设的配置设置、外设标定设置、数据恢复设置、数据一键清空设置、恢复出厂设置等。 7、设备主机通过外设配置设置可与不同的同类外设配置成功进行测试。 8、设备主机内置读卡器，学生直接带校园在主机上刷卡显示姓名、性别进行测试，提高测试效率的同时从一定程度上防止学生代考作弊。 9、主机双芯片储存、双重备份数据，防止数据丢失，单机存储50000条以上数据测试，可查询测试成绩和时间，可指定学号查询该生测试结果。具有数据误删恢复功能。 10、待全部学生测试完毕后可多台测试主机同时集中将数据无线传输至电脑中，减低测试老师工作强度，无线传输距离不低于200米。亦可采用实时无线采集测试成绩功能。 11、设备主机具备各种扩充接口，提高实用性。主机配置Type-A型和Type-B型USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机等产品的连接需求。 12、外设采用高精度感应器，保证数据的科学性及准确性。 13、智能测试，无需人为干预。 14、要求与我校原有体质测试设备和智慧校园平台兼容，外设可互通，可直接无线采集到主机成绩，数据兼容，且提供交叉互换兼容承诺书。 身高量程：90cm-215cm ；分度值：0.1cm ；误差：0.1% 体重量程：0kg-200kg ； 分度值：0.1kg； 误差：0.1% | 1台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 肺活量测试仪 | 1、肺活量是指人在尽最大努力吸气后，再尽最大努力呼气所能呼出的气体量，是反映学生肺容积和通气功能的常用指标。它的大小与年龄、性别、身高、体重、胸围及体育锻炼程度有关。 2、设备主机和外设采用2.4G无线连接，均要内置可充电锂电池，充满电可用10小时以上，避免现场采用220V电源提高测试环境的安全性。 3、设备主机采用7寸及以上高分辨率彩色屏幕，可显示时间、电量、测试信息，使人一目了然。 4、设备主机采用硅胶按键提高测试设备准确性及耐久性，具备数字输入、英文字母输入功能。 5、主机设置有多个快捷键，可调节测试主机音量、屏幕背光、查看测试数量等信息，可通过快捷键输入密码（密码可在高级设置里另行更改达到锁定菜单功能）进入全中文主菜单，主菜单包含有测试环境的设置、与外设的配置设置、外设标定设置、数据恢复设置、数据一键清空设置、恢复出厂设置等。 6、设备主机通过外设配置设置可与不同的同类外设配置成功进行测试。 7、设备主机内置读卡器，学生直接带校园在主机上刷卡显示姓名、性别进行测试，提高测试效率的同时从一定程度上防止学生代考作弊。 8、主机双芯片储存、双重备份数据，防止数据丢失，单机存储50000条以上数据测试，可查询测试成绩和时间，可指定身份证编号查询该生测试结果。具有数据误删恢复功能。 9、待全部学生测试完毕后可多台测试主机同时集中将数据无线传输至电脑中，减低测试老师工作强度，无线传输距离不低于200米。亦可采用实时无线采集测试成绩功能。 10、设备主机具备各种扩充接口，提高实用性。主机配置Type-A型和Type-B型USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机等产品的连接需求。 11、外设采用高精度感应器，保证数据的科学性及准确性。 12、智能测试，无需人为干预。 13、外设带液晶显示，与主机同步显示测试结果，使测试者随时掌握成绩。并带防积水设计。 14、主机可根据用户需要设置测试者的测试次数（1-3次），自动筛选测试者多次测试中成绩最高的值并记录。 15、要求与我校原有体质测试设备和智慧校园平台兼容，外设可互通，可直接无线采集到主机成绩，数据兼容，且提供交叉互换兼容承诺书。 技术参数：量程：0～9999ml 误差：1% 分度值：1ml | 2台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 坐位体前屈测试仪 | 1、坐位体前屈是指人体在相对静止状态下，躯干、髋、膝等关节可能达到的最大活动幅度，是有效地反映学生关节灵活性以及韧带和肌肉的伸展性与弹性的常用指标。其成绩与学生参加体育锻炼程度有关。 2、设备主机和外设采用2.4G无线连接，均内置可充电锂电池，充满电可用10小时以上，避免现场采用220V电源提高测试环境的安全性。 3、设备主机采用7寸及以上高分辨率彩色屏幕，可显示时间、电量、测试信息，使人一目了然。 4、设备主机采用硅胶按键提高测试设备准确性及耐久性，具备数字输入、英文字母输入功能。 5、主机设置有多个快捷键，可调节测试主机音量、屏幕背光、查看测试数量等信息，可通过快捷键输入密码（密码可在高级设置里另行更改达到锁定菜单功能）进入全中文主菜单，主菜单包含有测试环境的设置、与外设的配置设置、外设标定设置、数据恢复设置、数据一键清空设置、恢复出厂设置等。 6、设备主机通过外设配置设置可与不同的同类外设配置成功进行测试。 7、设备主机内置读卡器，学生直接带校园在主机上刷卡显示姓名、性别进行测试，提高测试效率的同时从一定程度上防止学生代考作弊。 8、主机双芯片储存、双重备份数据，防止数据丢失，单机存储50000条以上数据测试，可查询测试成绩和时间，可指定身份证编号查询该生测试结果。具有数据误删恢复功能。 9、待全部学生测试完毕后可多台测试主机同时集中将数据无线传输至电脑中，减低测试老师工作强度，无线传输距离不低于200米。亦可采用实时无线采集测试成绩功能。 10、设备主机具备各种扩充接口，提高实用性。主机配置Type-A型和Type-B型USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机等产品的连接需求。 11、外设采用高精度感应器，保证数据的科学性及准确性。 12、智能测试，无需人为干预。 13、推板可自动回位，无惯性和回弹力。具备检测单手侧推作弊功能。 14、外设带液晶显示，与主机同步显示测试结果，使测试者随时掌握成绩。 15、配备测试床体，床体下方带有滚轮方便移动，并带有绑腿装置。 16、主机可根据用户需要设置测试者的测试次数（1-3次），自动筛选测试者多次测试中成绩最高的值并记录。 17、要求与我校原有体质测试设备和智慧校园平台兼容，外设可互通，可直接无线采集到主机成绩，数据兼容，且提供交叉互换兼容承诺书。 量程：-20 ～ 40cm 分度值：0.1cm 误差：±0.1cm | 2台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 跑步测试仪 | 1、50米跑可以有效地反映学生移动速度、反应速度、灵敏素质及神经系统灵活性，是评价学生速度素质的常用指标。 2、设备主机和外设采用2.4G无线连接，均内置可充电锂电池，充满电可用10小时以上，避免现场采用220V电源提高测试环境的安全性。 3、设备主机采用7寸及以上高分辨率彩色屏幕，可显示时间、电量、测试信息，使人一目了然。 4、设备主机采用硅胶按键提高测试设备准确性及耐久性，具备数字输入、英文字母输入功能。 5、主机设置有多个快捷键，可调节测试主机音量、屏幕背光、查看测试数量等信息，可通过快捷键输入密码（密码可在高级设置里另行更改达到锁定菜单功能）进入全中文主菜单，主菜单包含有测试环境的设置、与外设的配置设置、外设标定设置、数据恢复设置、数据一键清空设置、恢复出厂设置等。 6、设备主机通过外设配置设置可与不同的同类外设配置成功进行测试。 7、设备主机内置读卡器，学生直接带校园在主机上刷卡显示姓名、性别进行测试，提高测试效率的同时从一定程度上防止学生代考作弊。 8、主机双芯片储存、双重备份数据，防止数据丢失，单机存储50000条以上数据测试，可查询测试成绩和时间，可指定身份证编号查询该生测试结果。具有数据误删恢复功能。 9、待全部学生测试完毕后可多台测试主机同时集中将数据无线传输至电脑中，减低测试老师工作强度，无线传输距离不低于200米。亦可采用实时无线采集测试成绩功能。 10、设备主机具备各种扩充接口，提高实用性。主机配置Type-A型和Type-B型USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机等产品的连接需求。 11、外设采用高精度感应器，保证数据的科学性及准确性。 12、智能测试，无需人为干预。 13、通过高精端红外感应装置自动计时，为防止学生用手遮挡计时杆提前冲线，终点计时杆不高于70CM。 14、可选择测试50米，100米、200米、25米*2、50米*8往返跑的测试项目，户外测试中可配备2.4G无线专业音箱，使声音放大。 量程：0～999.9s 分度值：0.01s 误差：0.01s | 1台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 手持终端机 | 1、硬件配置： 64位四核处理器； 2G内存，16G存储； 4.0英寸IPS彩色显示屏； 全网4G通讯； 800W摄像头； 4000毫安电池，连续工作超12小时； 安卓7.0操作系统； 2、能通过学生校园卡，正确识别出学生的基本信息（学号、姓名）并可显示该生照片。 3、具有体质测试、俱乐部活动考勤、课外锻练考勤、体育管理的项目采集功能。 4、能与我校智慧校园平台互联，手持机采集的数据无线传输到软件中。 5、可以无线导入测试项目、学生名单、教师名单、评分标准规则。 6、具有完善的秒表功能，用于测试50米、800/1000米跑步的计时，秒表功能单次记录不限人数进行测试。 7、针对800米、1000米测试，具有数据恢复功能，可恢复上组测试数据，以保障在测试时，出现意外情况，避免造成数据丢失。 8、仰卧起坐测试，拥有1分钟倒计时功能，实现计时、成绩录入一体化，无需再借助其他计时工具。 9、实现现场评分功能，学生在测试完后，手持机上可立即显示学生成绩和评分等级：不及格、及格、良好、优秀。 10、具有版本在线更新功能，可随时了解是否有新的版本，以便进行版本升级，完善软件功能，提升客户体验。 11、支持语音播报功能，成绩采集后，可以播报出测试者姓名、成绩、等级等信息。 | 4台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 学生体质健康测试信息化平台建设 | 1、体育信息化云平台（基础模块)： 采用B/S结构和网络技术，通过URL网址方式操作软件； 学生的基本信息可以通过EXCEL表格一次性导入系统，可以统计院系人数，可以按年级，行政班、体育班以及全校导出学生名单，可以对学生按体育班进行管理分类； 对学生基本信息中，异常的身份证数据进行智能筛查。并可导出及批量修改，手持机向软件导入数据，能自动将成绩与学生进行匹配，若有无效数据且能及时提示； 能创建多个管理帐号，分别用不同的帐号登录手持机来采集体测数据，负责到人，根据管理需要分配不同的权限给教师； 可以随时发布各类新闻和通知； 系统数据即可随时手动备份也可设定每天自动备份，支持多种数据采集，可接收手持机无线导入和智能仪器无线导入； 体测测试完后，系统可自动导出符合国家体质数据上报的相应表格（学生基本信息表、班级信息表、测试环境信息表、体测成绩表） 体育信息化云平台(体质测试模块)： 体质测试成绩管理要求采用国家教育部的最新测试标准，与教育部数据上报网站对接； 有智能填写测试环境信息的功能。其中测试老师、测试地点、方式、器材、测试时间段进行批处理，生成智能的《测试环境信息表》； 可多个用户在多台电脑上同时操作； 学生可以在任意一台上网的电脑上查询自己当前学年和历年的成绩和得分，可打印毕业登记卡，学生可以线查询自己的身份证号，民族代码等信息； 支持免试申请网上一站式办理，学生通过网络平台在线申请免试，上传医院证明，管理员后台查看审核通过后免试成功，同时支持批量导入免试学生名单； 系统可以按行政班和体育班对学生进去管理和测试，可以按院系、年级、班级和性别进行测试结果统计，同时可以按等级对全校或者某一个学院某一个年级进行统计分析，可以直接形成各类统计报表（全校男女生的优秀率、合格率、不及格率；各院系的优秀率、合格率、不及格率；年级的优秀率、合格率、不及格率；各班级的优秀率、合格率、不及格率等等），并可直接打印； 系统可直接打印毕业学生的体质测试等级卡； 学生便可在线查询本人的测试成绩和当前分数，等级，总成绩等信息； 系统具有柱形和饼状图形统计分析功能，能直观反映学生测试状况，可根据学生测试成绩给出健康报告，提供运动处方； 能与我校原有体测仪器主机进行连接，将主机采集的体质测试数据传送到软件系统中，与学校大数据平台对接，可以直接上传学生各测试数据； 负责对我校体质测试工作人员的免费培训和技术支持。 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 8 | 无线数据采集器 | 1、 用于测试主机和计算机之间的数据通讯；可直接采集我校原有体质测试仪主机数据； 2、内置2.4G无线模块，采用无线数据传输协议，抗干扰强，有效传输距离200米；可选择内置非接触IC卡读卡模块，读写IC卡数据； 3、授权衔接国家教育部《国家学生体质健康标准数据管理系统》数据采集上软件，授权衔接国家国民体质检测中心数据采集软件。 技术参数： 直流电源：DC-6V 1A 无线频点：2.4 接口设计：标准 RS-232，计算机通讯接口；RS485 接口，有线采集数据接口； | 1台 |  |  |  |  |  |
| 9 | 体质测试室环境 | - 1、宣传标语2幅6M*0.5M(用亚克力板)； 2、测试管理员职责1块，测试流程图1块，测试仪器平面图1块1M*0.6M(用亚克力板)。 | 1项 |  |  |  |  |  |