娄底职业技术学院

2023年医学部实验实训医用耗材定点采购项目

采

购

需

求

实验实训管理科

2023年2月

娄底职业技术学院

2023年医学部实验实训医用耗材定点采购项目采购需求

一、项目概述：该项目为2023年医学部实验实训医用耗材定点采购项目，共计148451元等，具体耗材详见附件采购清单。

二、项目预算及控制价：148451元

三、采购方式：询价采购

四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的耗材和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》详见附件二。

3、供应商特定资格条件：投标人必须具备第二类医疗器械经营备案凭证，营业执照的经营范围有二类医疗器械，且处于有效期内。

4、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。

五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有实训耗材生产日期必须为2022年后生产，经验收合格后方可入库使用。

3、服务要求

中标人按国家规定实行“三包”服务。质保期不低于厂家承诺的日期，即在质保期一年内，学校正常使用中标人所供耗材而出现质量问题时，中标方2小时内响应，3天内解决到位。

- 报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据耗材进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌。

六、耗材采购清单

详见附件一

七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后15个工作日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院医卫校区内指定地点。

3.交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

八、付款方式

1、本项目设履约保证6000元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格后如无质量问题一个月内一次性付清。

医学部实验实训管理科

2023年02月14日

2023年医学部实验实训医用耗材定点采购项目明细表

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 单价控制价（元） | 数量 | 单价报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查手套（PE） | 100只/包 | 银湾 | 上海 | 5 | 1 |  | 100包/件 |
| 2 | 显微镜擦镜纸 | 10*15cm/本 | 特种 | 杭州 | 3 | 1 |  |  |
| 3 | 化学试剂标签纸 | 30*20cm/张 | 湖南 | 湖南 | 0.7 | 1 |  |  |
| 4 | 棉签 | 30支*20包/条 | 松鹤 | 江西 | 5.2 | 1 |  | 100条/件 |
| 5 | 洗瓶（白嘴，弯） | 250ml/瓶 | 浙江 | 浙江 | 7 | 1 |  |  |
| 6 | 酒精灯芯 | 小号/根 | 湖南 | 湖南 | 0.3 | 1 |  | 20根/包 |
| 7 | 显微镜镜头清洗液 | 50ml/瓶 | 合肥 | 合肥 | 63 | 1 |  |  |
| 8 | 一次性塑料吸管 | 0.5ml*100支/包 | 天力 | 江苏 | 7 | 1 |  | 100支/包 |
| 9 | 一次性塑料吸管 | 1ml*100支/包 | 天力 | 江苏 | 7 | 1 |  | 100支/包 |
| 10 | 一次性塑料吸管 | 2ml*100支/包 | 天力 | 江苏 | 7 | 1 |  | 100支/包 |
| 11 | 一次性塑料吸管 | 3ml*100支/包 | 天力 | 江苏 | 7 | 1 |  | 100支/包 |
| 12 | 一次性塑料吸管 | 5ml*100支/包 | 天力 | 江苏 | 15 | 1 |  | 100支/包 |
| 13 | 盖玻片 | 20×20mm×100片/盒 | 天力 | 江苏 | 6 | 1 |  | 50盒/件 |
| 14 | 载玻片 | 7101型50片/盒 | 帆船 | 浙江 | 5.8 | 1 |  | 50盒/件 |
| 15 | 蓝石蕊试纸 | 50条/盒 | 天津 | 天津 | 4.8 | 1 |  |  |
| 16 | 不锈钢药匙 | 3*1/套 | 潮安 | 潮安 | 5 | 1 |  |  |
| 17 | 定性滤纸 | 11cm/盒 | 浙江 | 浙江 | 14 | 1 |  |  |
| 18 | 定性滤纸 | 15cm/盒 | 浙江 | 浙江 | 15 | 1 |  |  |
| 19 | 塑料鞋套 | 100双/袋 | 恒康 | 南昌 | 10 | 1 |  |  |
| 20 | 皮肤消毒液 | 100ml/瓶 | 润兴 | 成都 | 17.5 | 1 |  | 120瓶/件 |
| 21 | 试验用铂丝 | 直径0.3mm x1cm/卷 | 河南 | 河南 | 30 | 1 |  |  |
| 22 | 防毒面具（活性炭） | 3200#/个 | 保为康 | 广州 | 72 | 1 |  |  |
| 23 | 微量采血吸管 | 20UL400/筒 | 来绪 | 淄博 | 13.8 | 1 |  |  |
| 24 | 微量吸管配套吸头 | 小号/个 | 天力 | 江苏 | 1 | 1 |  |  |
| 25 | 移液器吸嘴(黄色) | 6*50/1000个/包 | 天力 | 江苏 | 30 | 1 |  |  |
| 26 | 移液器吸头盒 | 96孔/个 | 天力 | 江苏 | 8 | 1 |  |  |
| 27 | 洗耳球 | 小号/ 个 | 黎明 | 北京 | 4.5 | 1 |  |  |
| 28 | 一次性使用手术单 | 40*50/片 | 松鹤 | 江西 | 0.4 | 1 |  | 4000片/件 |
| 29 | 一次性使用手术单 | 1200*2200/个 | 松鹤 | 江西 | 5 | 1 |  | 200个/件 |
| 30 | 一次性使用手术单 | 1500*800/片 | 松鹤 | 江西 | 2.2 | 1 |  | 650片/件 |
| 31 | 医用刷套 | 10*25/个 | 华西 | 新乡 | 0.6 | 1 |  | 50个/包 |
| 32 | 一次性使用外科手套 | 各型号/双 | 科邦 | 上海 | 2.8 | 1 |  | 50双/盒，400双/件 |
| 33 | 检查手套 （PE） | 中号/包 | 朝阳 | 南昌 | 3 | 1 |  | 100包/件 |
| 34 | 一次性使用外科手套 | 各型号/双 | 高邦 | 桂林 | 2.9 | 1 |  | 50双/盒，400双/件 |
| 35 | 医用防护口罩 | N95（折叠式）/个 | 圣宏 | 河南 | 20 | 1 |  | 20个/盒 |
| 36 | 一次性使用口罩 | 耳挂式/个 | 松鹤 | 江西 | 0.4 | 1 |  | 10个/包4000个/件 |
| 37 | 一次性使用帽子 | 圆筒/个 | 恒康 | 南昌 | 0.6 | 1 |  | 3000个/件 |
| 38 | 一次性使用帽子 | 弹力帽*个 | 恒康 | 南昌 | 0.6 | 1 |  | 3000个/件 |
| 39 | 一次性使用注射器 | 1ml/支 | 平安 | 湖南 | 0.25 | 1 |  | 200支/盒；3600支/件 |
| 40 | 一次性使用注射器 | 2.5ml/支 | 平安 | 湖南 | 0.25 | 1 |  | 200支/盒；3000支/件 |
| 41 | 一次性使用注射器 | 5ml/支 | 平安 | 湖南 | 0.25 | 1 |  | 200支/盒；2400支/件 |
| 42 | 一次性使用注射器 | 10ml/支 | 平安 | 湖南 | 0.4 | 1 |  | 200支/盒；1500支/件 |
| 43 | 一次性使用注射器 | 20ml/支 | 平安 | 湖南 | 0.5 | 1 |  | 100支/盒；800支/件 |
| 44 | 一次性使用注射器 | 50ml/支 | 平安 | 湖南 | 1.25 | 1 |  | 50支/盒；400支/件 |
| 45 | 一次性使用输液器 | 5.5，6，7号/支 | 平安 | 湖南 | 0.7 | 1 |  | 500支/件 |
| 46 | 一次性使用输血器 | 0.9/个 | 平安 | 湖南 | 2 | 1 |  | 500支/件 |
| 47 | 医用输液贴 | 70*35/200片/盒 | 华强 | 江西 | 6 | 1 |  | 50盒/件 |
| 48 | 网纹易撕胶带3m | 1527C-1（2.4CM）/卷 | 3M | 3M | 8.8 | 1 |  | 120卷/件 |
| 49 | 网纹易撕胶带3m | 1527C-0（1.2CM）/卷 | 3M | 3M | 6.4 | 1 |  | 240卷/件 |
| 50 | 压敏胶带JD2002（PE） | B型910*2.5cm/卷 | 3L | 江西 | 7.4 | 1 |  | 540卷/件 |
| 51 | 压敏胶带（PE膜） | 1.25*910cm/卷 | 黎明 | 北京 | 2.4 | 1 |  | 720卷/件 |
| 52 | 压敏胶带（橡皮膏） | 26*400 Cm/筒 | 黎明 | 北京 | 25 | 1 |  | 30盒/件 |
| 53 | 透气胶带（棉纸型） | 1CM*10M 10卷/盒 | 华景堂 | 湖南 | 7.5 | 1 |  | 120盒/件 |
| 54 | 医用无菌敷贴 | 100*250MM/片 | 小山 | 安徽 | 3.8 | 1 |  | 600片/件 |
| 55 | 一次性血样采集容器 | 红蓝紫黑色/支 | 三力 | 浏阳 | 0.6 | 1 |  | 100支/盒，1800支/件 |
| 56 | 一次性静脉采血针 | 各型号/支 | 平安 | 湖南 | 0.32 | 1 |  | 100支/包 |
| 57 | 一次性静脉输液针 | 各型号/支 | 平安 | 湖南 | 0.17 | 1 |  | 100支/包 |
| 58 | 静脉留置针（Y型） | 各型号/支 | 佳康 | 青岛 | 18 | 1 |  | 50支/盒 |
| 59 | 一次性使用乳胶胃管 | 带球囊16FR（三腔二囊）/根 | 事达 | 湛江 | 268 | 1 |  |  |
| 60 | 一次性三腔导尿管 | 各型号/根 | 事达 | 湛江 | 7.5 | 1 |  |  |
| 61 | 一次性双腔导尿管 | 12，14号/根 | 事达 | 湛江 | 5.6 | 1 |  |  |
| 62 | 一次性导尿包 | 16号/个 | 通达 | 江苏 | 18.5 | 1 |  |  |
| 63 | 一次性使用引流袋 | 1000L常规型/个 | 永宁 | 江苏 | 1.2 | 1 |  | 500个/件 |
| 64 | 一次性使用引流袋 | 抗返流型（带卡）1000ML/个 | 事达 | 湛江 | 3.4 | 1 |  | 300个/件 |
| 65 | 一次性胸腔引流瓶 | 1600ml/个 | 特种 | 江苏 | 18 | 1 |  | 20个/件 |
| 66 | 一次性负压引流器 | 蓝色1000ml | 通达 | 江苏 | 17 | 1 |  | 150个/件 |
| 67 | 一次性负压引流器 | 白色1000ml/个 | 通达 | 江苏 | 11 | 1 |  | 150个/件 |
| 68 | 一次性使用胸穿包 | 16号/个 | 通达 | 江苏 | 18 | 1 |  | 40个/件 |
| 69 | 一次性腹腔穿刺包 | 16号/个 | 特种 | 佛山 | 34 | 1 |  | 40个/件 |
| 70 | 一次性骨髓穿刺包 | 16号/个 | 特种 | 佛山 | 45 | 1 |  | 40个/件 |
| 71 | 一次性腰椎穿刺包 | 9号/个 | 特种 | 佛山 | 34 | 1 |  | 40个/件 |
| 72 | 一次性麻醉穿刺包 | AS-E/S II(硬膜外和腰椎联合麻醉) | 通达 | 江苏 | 35 | 1 |  | 40个/件 |
| 73 | 一次性肠道冲洗袋 | 1000ml/个 | 通达 | 江苏 | 3 | 1 |  | 10个/包 |
| 74 | 一次性清创缝合包 | 缝合型 | 通达 | 江苏 | 5.5 | 1 |  | 200个/件 |
| 75 | 一次性使用吸痰包 | 模拟人使用/包 | 大海 | 扬州 | 35 | 1 |  | 100个/件 |
| 76 | 一次性吸痰管 | 12号14号/根 | 事达 | 湛江 | 2 | 1 |  | 10支/盒 |
| 77 | 一次性吸痰包 | 16号/包 | 洋生 | 扬州 | 5.5 | 1 |  | 250个/件 |
| 78 | 一次性气管切开包 | 7号/套 | 事达 | 湛江 | 1550 | 1 |  |  |
| 79 | 卡扣式止血袋 | 一支装/个 | 特乐 | 广东 | 22 | 1 |  |  |
| 80 | 一次性使用胃管 | 各型号/根 | 桂龙 | 扬州 | 3.5 | 1 |  | 10个/包 |
| 81 | 一次性使用鼻饲管 | A-CH14-110/根 | 瑞京 | 江苏 | 158 | 1 |  |  |
| 82 | 一次性使用鼻氧管 | 1.5M（双鼻架）/根 | 特种 | 江苏 | 1 | 1 |  | 50个/包 |
| 83 | 一次性使用吊瓶 | 0.55/支 | 洪达 | 江西 | 2.4 | 1 |  | 100个/件 |
| 84 | 一次性Y型剪口纱布 | 8*10cm/片 | 华西 | 河南 | 1.5 | 1 |  | 5000片/件 |
| 85 | 一次性喉镜柄 | 10cm/个 | 华星 | 江苏 | 8 | 1 |  | 20个/包 |
| 86 | 一次使用喉镜窥片 | 中号 | 华星 | 江苏 | 10 | 1 |  | 20个/包 |
| 87 | 一次性使用气管插管 | 各型号/根 | 事达 | 湛江 | 7 | 1 |  |  |
| 88 | 一次性心电电极片 | LT-601/50片/包 | 励图 | 上海 | 32 | 1 |  | 50片/包 |
| 89 | 一件式造口袋 | 5985/个 | 康乐保 | 丹麦 | 54 | 1 |  | 30个/盒 |
| 90 | 二件式造口袋 | 10035/个 | 康乐保 | 丹麦 | 105 | 1 |  |  |
| 91 | 二件式造口袋 | 10386/个 | 康乐保 | 丹麦 | 54 | 1 |  |  |
| 92 | 一次性胶乳T型胆管 | 16-18号/根 | 事达 | 湛江 | 7 | 1 |  |  |
| 93 | 一次性口腔器械盒 | I型/个 | 金贵 | 天津 | 3 | 1 |  | 200个/件 |
| 94 | 一次性压舌板 | 150MM*19MM单片装/个 | 恒康 | 南昌 | 0.17 | 1 |  | 200片/包 |
| 95 | 塑料鞋套 | 中号/双 | 恒康 | 南昌 | 0.1 | 1 |  | 100双/包 |
| 96 | 便盆 | 中号/个 | 欣福 | 武汉 | 4.5 | 1 |  |  |
| 97 | 不锈钢漱口杯 | 8#/个 | 潮安 | 广东 | 24 | 1 |  |  |
| 98 | 304不锈钢无盖小方盘 | 30*20cm/个 | 潮安 | 广东 | 34 | 1 |  |  |
| 99 | 304不锈钢无盖大方盘 | 45*33*3.4/个 | 潮安 | 广东 | 54 | 1 |  |  |
| 100 | 304不锈钢换药碗 | 12,14,16CM*个cm/个 | 潮安 | 广东 | 25 | 1 |  |  |
| 101 | 304不锈钢小药杯 | 40ml/个 | 潮安 | 广东 | 11.5 | 1 |  |  |
| 102 | 304不锈钢药膏缸 | 9,10,12,16cm/个 | 潮安 | 广东 | 32 | 1 |  |  |
| 103 | 不锈钢腰子盘 | 大中小号/个 | 潮安 | 广东 | 16 | 1 |  |  |
| 104 | 不锈钢止血钳 | 12.5,14，16直、弯/把 | 金钟 | 上海 | 55 | 1 |  |  |
| 105 | 不锈钢止血钳 | 18，20,22cm直、弯/把 | 金钟 | 上海 | 60 | 1 |  |  |
| 106 | 医用镊 | 12-18cm (敷料)/把 | 金钟 | 上海 | 28 | 1 |  |  |
| 107 | 医用镊(尖) | 各型号/把 | 潮安 | 广东 | 8 | 1 |  |  |
| 108 | 不锈钢手术剪 | 12.5,14，16，18CM*把 | 金钟 | 上海 | 55 | 1 |  |  |
| 109 | 不锈钢有孔带盖方盘 | 25*16cm*个 | 潮安 | 广东 | 54 | 1 |  |  |
| 110 | 304不锈钢抢救盒 | 6寸/个 | 潮安 | 广东 | 34 | 1 |  |  |
| 111 | 组织镊 | 中号/把 | 金钟 | 上海 | 28 | 1 |  |  |
| 112 | 镊子筒 | 各型号/个 | 潮安 | 广东 | 26 | 1 |  |  |
| 113 | 海绵钳 | 25cm/把 | 金钟 | 上海 | 75 | 1 |  |  |
| 114 | 304不锈钢贮槽 | 23CM/个 | 潮安 | 广东 | 115 | 1 |  |  |
| 115 | 组织钳 | 16 cm/把 | 金钟 | 上海 | 56 | 1 |  |  |
| 116 | 持针钳 | 14，16cm粗针 | 金钟 | 上海 | 58 | 1 |  |  |
| 117 | 不锈钢拉钩（深部） | 24,36,48/个 | 金钟 | 上海 | 110 | 1 |  |  |
| 118 | 不锈钢治疗盘 | 30*40¦个 | 潮安 | 广东 | 52 | 1 |  |  |
| 119 | 不锈钢治疗盘 | 40*60/个 | 潮安 | 广东 | 65 | 1 |  |  |
| 120 | 不锈钢气管套管 | 7号/套/个 | 桂龙 | 扬州 | 140 | 1 |  |  |
| 121 | 叩诊锤 | 带刻度/个 | 潮安 | 广东 | 16 | 1 |  |  |
| 122 | Y00040眼用剪 | 10cm弯尖头/把 | 金钟 | 上海 | 60 | 1 |  |  |
| 123 | JD1050眼科镊 | 10CM直有齿/把 | 金钟 | 上海 | 45 | 1 |  |  |
| 124 | 不锈钢压舌板 | 16cm/个 | 潮安 | 广东 | 5 | 1 |  |  |
| 125 | 无菌手术刀片 | 各型号/片 | 金环 | 上海 | 0.6 | 1 |  | 10片/包 |
| 126 | 手术刀柄 | 各型号/个 | 金钟 | 上海 | 35 | 1 |  |  |
| 127 | 手术缝合针 | 各型号/个 | 灵桥 | 宁波 | 5 | 1 |  |  |
| 128 | 非吸收外科缝线（线束） | 各规格/根 | 信迈 | 江苏 | 3.5 | 1 |  |  |
| 129 | 棉线球 | 白色、黑色/个 | 湖南 | 湖南 | 2 | 1 |  |  |
| 130 | 75%酒精 | 500ml/瓶 | 原野 | 衡阳 | 5.5 | 1 |  | 30瓶/件 |
| 131 | 75%酒精 | 100ml/瓶 | 原野 | 山东 | 2 | 1 |  | 100瓶/件 |
| 132 | 95%酒精 | 500ml/瓶 | 原野 | 山东 | 6.5 | 1 |  | 30瓶/件 |
| 133 | 碘伏 | 500ml/瓶 | 利尔康 | 山东 | 6 | 1 |  | 30瓶/件 |
| 134 | 碘伏 | 100ml/瓶 | 利尔康 | 山东 | 2.2 | 1 |  | 100瓶/件 |
| 135 | 手皮肤消毒液 | 500ml/瓶 | 万福金安 | 南京 | 24.5 | 1 |  | 20瓶/件 |
| 136 | 洗手毛刷 | 双面/个 | 湖南 | 湖南 | 3 | 1 |  |  |
| 137 | 体温计消毒盒（铝针盒） | 各型号/个 | 潮安 | 广东 | 16 | 1 |  |  |
| 138 | 新洁尔灭 | 500ML/瓶 | 雨花 | 长沙 | 7.5 | 1 |  | 24瓶/件 |
| 139 | 白凡士林 | 500克/瓶 | 华康 | 长沙 | 17 | 1 |  | 20瓶/件 |
| 140 | 液状石蜡（石蜡油） | 500克/瓶 | 华康 | 长沙 | 15 | 1 |  | 24瓶/件 |
| 141 | 滑石粉 | 500克/斤 | 江苏 | 江苏 | 12 | 1 |  | 25kg/包 |
| 142 | 造口护肤粉 | 1907/瓶 | 康乐保 | 丹麦 | 55 | 1 |  |  |
| 143 | 皮肤保护膜 | 62041/盒 | 康乐保 | 丹麦 | 9 | 1 |  | 30个/盒 |
| 144 | 防漏膏 | 60g/支 | 康乐保 | 丹麦 | 178 | 1 |  |  |
| 145 | 造口测量板 | 纸制/块 | 康乐保 | 丹麦 | 4 | 1 |  |  |
| 146 | 除颤仪导电膏 | 100G/盒 | 济宁高新 | 山东 | 105 | 1 |  |  |
| 147 | 耦合剂 | TM-100型 （250ML）瓶 | 津亚 | 天津 | 3.2 | 1 |  | 60瓶/件 |
| 148 | 皮肤缝合模块 | 硅胶/块 | 江苏 | 江苏 | 56 | 1 |  |  |
| 149 | 医用棉签 | 10CM*20包/条 | 恒康 | 南昌 | 8 | 1 |  | 60条/件 |
| 150 | 医用纱布敷料(A2型纱布块未灭菌) | 6*8-8(300片/包) | 恒康 | 南昌 | 32 | 1 |  | 50包/件 |
| 151 | 医用纱布敷料(A1型纱布块已灭菌) | 6*8*8*200片/包 | 恒康 | 南昌 | 42 | 1 |  | 60包/件 |
| 152 | 医用纱布敷料(A2型纱布块未灭菌) | （5*7~8）300块/包 | 恒康 | 南昌 | 30 | 1 |  | 70包/件 |
| 153 | 医用纱布敷料(A2型纱布块未灭菌) | 8*10-8(200片/包) | 恒康 | 南昌 | 38 | 1 |  | 50包/件 |
| 154 | 医用纱布敷料(B型纱布包未灭菌) | 10M/包 | 恒康 | 南昌 | 29 | 1 |  | 60包/件 |
| 155 | 脱脂棉球 | 250克小号/包 | 恒康 | 南昌 | 18 | 1 |  | 40包/件 |
| 156 | 医用弹性绷带 | 100*4500mm/包 | 尚兰特 | 上海 | 14 | 1 |  | 12个/包 |
| 157 | 纱布绷带 | 8*450/包 | 恒康 | 南昌 | 11.5 | 1 |  | 150包/件 |
| 158 | 全弹腹带 | 各型号/条 | 佳禾 | 河北 | 26 | 1 |  |  |
| 159 | 腹带 | 各型号/条 | 多爱佳 | 河北 | 8 | 1 |  |  |
| 160 | 枕芯 | 长：70cm 宽：45cm/个 | 江西 | 江西 | 21 | 1 |  |  |
| 161 | 床单 | 长：250cm 宽：180cm/床 | 江西 | 江西 | 63 | 1 |  |  |
| 162 | 被套 | 2.2米*1.8米/床 | 江西 | 江西 | 88 | 1 |  |  |
| 163 | 枕套 | 长：74cm 宽：48cm/个 | 江西 | 江西 | 26 | 1 |  |  |
| 164 | 棉胎 | 200*100cm/床 | 湖南 | 湖南 | 176 | 1 |  |  |
| 165 | 床垫 | 200cm*90cm/块 | 湘华 | 广州 | 180 | 1 |  |  |
| 166 | 床褥 | 200cm*90cm/床 | 湖南 | 湖南 | 145 | 1 |  |  |
| 167 | 床刷 | 中号/把 | 扬州 | 扬州 | 25 | 1 |  |  |
| 168 | 无菌包布 | 120*120双层/块 | 江西 | 江西 | 58 | 1 |  |  |
| 169 | 304不绣钢床头柜 | 450*400*750mm/个 | 国林 | 长沙 | 860 | 1 |  |  |
| 170 | ABS床头柜 | 480*425*760mm/个 | 国林 | 长沙 | 550 | 1 |  |  |
| 171 | 无菌包布 | 50*50双层/块 | 江西 | 江西 | 48 | 1 |  |  |
| 172 | 小孔巾 | 50*50单层/块 | 江西 | 江西 | 38 | 1 |  |  |
| 173 | 三角巾 | 100*100*140/块 | 江西 | 江西 | 30 | 1 |  |  |
| 174 | 无菌治疗巾 | 布:55*75/块 | 江西 | 江西 | 18.5 | 1 |  |  |
| 175 | 医用防护服 | 透气型/件 | 江西 | 江西 | 168 | 1 |  |  |
| 176 | 约束带 | 定制/个 | 江西 | 江西 | 38 | 1 |  |  |
| 177 | 输液小垫枕 | 23*13*5cm/个 | 冀州 | 冀州 | 32 | 1 |  |  |
| 178 | 洗手服（绿纱卡） | 各型号/套 | 江西 | 江西 | 72 | 1 |  |  |
| 179 | 包背式手术衣 | L/件 | 江西 | 江西 | 78 | 1 |  |  |
| 180 | 包布 | 90*90cm/块 | 江西 | 江西 | 48 | 1 |  |  |
| 181 | 手术巾单 | 60*80cm/块 | 江西 | 江西 | 26 | 1 |  |  |
| 182 | 中单 | 90*120cm/块 | 江西 | 江西 | 32 | 1 |  |  |
| 183 | 孔巾 | 120*200cm/块 | 江西 | 江西 | 82 | 1 |  |  |
| 184 | 纱布口罩 | 14*18-16层/个 | 恒康 | 南昌 | 2 | 1 |  |  |
| 185 | 急救垫 | 185*80*1cm/个 | 上海 | 上海 | 210 | 1 |  |  |
| 186 | 医嘱单 | A4/张 | 湖南 | 湖南 | 0.2 | 1 |  | 2000张起印 |
| 187 | 出院护理评估单 | A4/张 | 湖南 | 湖南 | 0.2 | 1 |  | 2000张起印 |
| 188 | 入院护理评估单 | A4/张 | 湖南 | 湖南 | 0.2 | 1 |  | 2000张起印 |
| 189 | 评估表 | A4/张 | 湖南 | 湖南 | 0.2 | 1 |  | 2000张起印 |
| 190 | 护理记录单 | A4/张 | 湖南 | 湖南 | 0.2 | 1 |  | 2000张起印 |
| 191 | 长期治疗本 | A4/张 | 湖南 | 湖南 | 0.2 | 1 |  | 2000张起印 |
| 192 | 检验报告单 | A4/张 | 湖南 | 湖南 | 0.2 | 1 |  | 2000张起印 |
| 193 | 护理诊断/问题项目表 | A4/张 | 湖南 | 湖南 | 0.2 | 1 |  | 2000张起印 |
| 194 | 121°C灭菌指示卡 | 200片/盒 | 新华 | 山东 | 30 | 1 |  |  |
| 195 | 压力灭菌指示胶粘带 | TNI9501/卷 | 新华 | 山东 | 46 | 1 |  |  |
| 196 | 输氧卡 | A5/张 | 湖南 | 湖南 | 1 | 1 |  |  |
| 197 | 导尿管标签纸 | 导尿管用/卷 | 佛山 | 佛山 | 23 | 1 |  |  |
| 198 | 胃管标签纸 | 胃管用/卷 | 佛山 | 佛山 | 23 | 1 |  |  |
| 199 | T管标签纸 | T管用/卷 | 佛山 | 佛山 | 23 | 1 |  |  |
| 200 | 输液板夹 | 大/个 | 湖南 | 湖南 | 7.8 | 1 |  |  |
| 201 | 化验单 | 10*19cm/张 | 湖南 | 湖南 | 0.2 | 1 |  | 2000张起印 |
| 202 | 床头卡卡片 | 小号/张 | 扬申 | 扬州 | 0.5 | 1 |  |  |
| 203 | 识别带（手腕带） | 成人/个 | 洋生 | 扬州 | 0.9 | 1 |  | 100个/盒 |
| 204 | 瓶口贴（输液瓶贴） | 28*16/张 | 华强 | 江西 | 0.2 | 1 |  | 2000张起印 |
| 205 | 标签纸 | 小号/张 | 湖南 | 湖南 | 0.7 | 1 |  |  |
| 206 | 三测单 | A4/张 | 湖南 | 湖南 | 0.7 | 1 |  | 2000张起印 |
| 207 | 治疗卡 | A4/张 | 湖南 | 湖南 | 0.7 | 1 |  | 2000张起印 |
| 208 | 输液卡 | A5/张 | 湖南 | 湖南 | 0.7 | 1 |  | 2000张起印 |
| 209 | 病历夹 | 双面/个 | 潮安 | 广东 | 26 | 1 |  |  |
| 210 | 有氧四防牌 | A5/张 | 湖南 | 湖南 | 8 | 1 |  |  |
| 211 | 医用固定带（前臂吊带） | 中号/块 | 湖南 | 湖南 | 62 | 1 |  |  |
| 212 | 骨折固定夹板 | 各型号/付 | 程康 | 河北 | 26 | 1 |  |  |
| 213 | 头部固定器 | YJK-16/个 | 捷康 | 江苏 | 500 | 1 |  |  |
| 214 | 分体颈托 | 中号/套 | 聚友 | 河北 | 20 | 1 |  |  |
| 215 | 麻醉咽喉镜 | 普通成人3*1窥片/套 | 辉春 | 江苏 | 488 | 1 |  |  |
| 216 | 硅胶复苏器 | 儿童/套 | 江苏 | 江苏 | 950 | 1 |  |  |
| 217 | 喉头喷雾器 | 单手式双管/套 | 辉春 | 江苏 | 42 | 1 |  |  |
| 218 | 浮标式氧气吸入器 | DY-CI/个 | 登月 | 浙江 | 118 | 1 |  |  |
| 219 | 氧气袋 | 72*45大号/个 | 威阳 | 山东 | 45 | 1 |  |  |
| 220 | 氧气筒 | 40L/筒 | 湖南 | 湖南 | 1200 | 1 |  |  |
| 221 | 氧气筒推车 | 喷塑/个 | 国林 | 长沙 | 260 | 1 |  |  |
| 222 | 氧气筒推车 | 不锈钢/个 | 国林 | 长沙 | 600 | 1 |  |  |
| 223 | 氧气 | 40L/瓶 | 湖南 | 湖南 | 145 | 1 |  |  |
| 224 | 扳手 | 20#/把 | 浙江 | 浙江 | 25 | 1 |  |  |
| 225 | 小口瓶通气杆 | 小号/根 | 登月 | 浙江 | 8 | 1 |  |  |
| 226 | 小口加湿瓶 | 小号/个 | 登月 | 浙江 | 8 | 1 |  |  |
| 227 | 台式血压计 | 台式/台 | 鱼跃 | 江苏 | 95 | 1 |  |  |
| 228 | 听诊器 | 单用/个 | 鱼跃 | 江苏 | 28 | 1 |  |  |
| 229 | 压缩空气式雾化器 | 403C/台 | 鱼跃 | 江苏 | 620 | 1 |  |  |
| 230 | 电动吸引器 | YX932D/台 | 宝佳 | 上海 | 860 | 1 |  |  |
| 231 | 瞳孔笔 | 7号电池/支 | 江苏 | 江苏 | 20 | 1 |  |  |
| 232 | 皮脂测量卡尺 | 中号/个 | 广东 | 广东 | 5 | 1 |  |  |
| 233 | 身高体重计 | RGZ-120/台 | 江苏 | 江苏 | 260 | 1 |  |  |
| 234 | 护士挂表 | 挂式/个 | 广州 | 广州 | 25 | 1 |  |  |
| 235 | 治疗车（304） | 双抽大号（静音轮）/台 | 国林 | 长沙 | 880 | 1 |  |  |
| 236 | 三折屏风 | 三折/个 | 国林 | 长沙 | 760 | 1 |  |  |
| 237 | 心电图热敏纸 | 50mm*20m/卷 | 富华 | 天津 | 7.2 | 1 |  | 10卷/包 |
| 238 | 心电图热敏纸 | 80mm*20m/卷 | 富华 | 天津 | 8 | 1 |  | 10卷/包 |
| 239 | 模拟肺 | 中号/个 | 上海 | 上海 | 23 | 1 |  |  |
| 240 | 视力表灯箱 | 普通型5M/个 | 远燕 | 江苏 | 268 | 1 |  |  |
| 241 | 近视力表 | 纸质/个 | 湖南 | 湖南 | 8.5 | 1 |  |  |
| 242 | 色觉检查图 | 第6版/本 | 辽宁 | 辽宁 | 46 | 1 |  |  |
| 243 | 立体视觉检查图谱 | 纸质/本 | 湖南 | 湖南 | 118 | 1 |  |  |
| 244 | 视眼计 | QS-SYJ/套 | 奇松 | 江苏 | 920 | 1 |  |  |
| 245 | 泪点扩张器 | 10cm/个 | 三全 | 江苏 | 18 | 1 |  |  |
| 246 | 医用泪道冲洗针 | 一次性/支 | 康德莱 | 上海 | 8 | 1 |  | 100支/盒 |
| 247 | 红水温度计（水温计） | 红水-20~100/支 | 津南 | 天津 | 10.5 | 1 |  |  |
| 248 | 体温计 | 肛表/支 | 鑫康 | 九江 | 5 | 1 |  | 10支/盒 |
| 249 | 体温计 | 腋表/支 | 正兴 | 洪江 | 5 | 1 |  | 10支/盒 |
| 250 | 输液架 | 不锈钢/个 | 国林 | 长沙 | 95 | 1 |  |  |
| 251 | 砂轮 | 中号/片 | 江苏 | 江苏 | 0.4 | 1 |  |  |
| 252 | 一次性塑料开瓶器 | 中号/个 | 明星 | 扬州 | 3 | 1 |  |  |
| 253 | 胰岛素注射练习模块 | 中号/个 | 广东 | 广东 | 460 | 1 |  |  |
| 254 | 安准血糖仪 | 安准/个 | 三诺 | 湖南 | 45 | 1 |  |  |
| 255 | 安准血糖试条 | 50支（筒装）/盒 | 三诺 | 湖南 | 95 | 1 |  |  |
| 256 | 一次性末梢采血针 | 28G/I型/盒 | 华鸿 | 天津 | 7 | 1 |  | 50支/盒 |
| 257 | 胰岛素笔式注射器（诺和笔5） | 数显5/支 | 诺和诺德 | 诺和诺德 | 270 | 1 |  |  |
| 258 | 无菌笔式注射针 | 31G*5mm/盒 | ARTSAN | 意大利 | 12 | 1 |  |  |
| 259 | 快速血糖仪电池 | 3V圆电池/个 | 松下 | 日本 | 10 | 1 |  |  |
| 260 | 利器盒（锐器盒） | 3Y`6L/个 | 科美特 | 武汉 | 7.5 | 1 |  |  |
| 261 | 医用垃圾袋 | 各型号/个 | 科美特 | 武汉 | 0.6 | 1 |  | 100个/包 |
| 262 | 护目镜 | 中号/个 | 威阳 | 济南 | 34 | 1 |  |  |
| 263 | 一次性使用手术衣 | 中号/套 | 松鹤 | 江西 | 12.5 | 1 |  | 180个/件 |
| 264 | 防护面罩 | 中号/个 | 威阳 | 济南 | 46 | 1 |  |  |
| 265 | 酒精灯 | 250ml/个 | 湖南 | 湖南 | 15 | 1 |  |  |
| 266 | 艾条 | 10根/盒 | 南阳 | 河南 | 9.5 | 1 |  |  |
| 267 | 金艾柱 | 18*27*108粒/盒 | 南阳 | 河南 | 43 | 1 |  |  |
| 268 | 热敏艾绒炙剂 | 250克/包 | 绿莹 | 河南 | 36 | 1 |  |  |
| 269 | 竹吸筒 | 大号，中号，小号 | 公元 | 江苏 | 11 | 1 |  |  |
| 270 | 火罐 | 各型号/个 | 威阳 | 山东 | 11 | 1 |  |  |
| 271 | 仿真食材 | 小号/个 | 广东 | 广东 | 26 | 1 |  |  |
| 272 | 不锈钢挂钩 | 中号/个 | 湖南 | 湖南 | 12 | 1 |  |  |
| 273 | 大烧杯 | 1000ml/个 | 成都 | 成都 | 26 | 1 |  |  |
| 274 | 大烧杯 | 2000ml/个 | 成都 | 成都 | 40 | 1 |  |  |
| 275 | 乳酸溶液 | 500ml/瓶 | 上海 | 上海 | 65 | 1 |  |  |
| 276 | 酒精灯 | 250ml/个 | 湖南 | 湖南 | 15 | 1 |  |  |
| 277 | 量筒 | 500ml/个 | 博美 | 北京 | 24 | 1 |  |  |
| 278 | 玻璃棍 | 5-10mm/30cm/根 | 博美 | 北京 | 9 | 1 |  |  |
| 279 | 一次性塑料试管 | 12*100/支 | 天力 | 江苏 | 0.06 | 1 |  | 500支/包 |
| 280 | 比色皿 | 4个/套 | 新竹光 | 无锡 | 54 | 1 |  |  |
| 281 | 电子天平 | YP-B2002/台 | 上海 | 上海 | 440 | 1 |  |  |
| 282 | 架盘天平 | BP II 100g/台 | 上海 | 上海 | 110 | 1 |  |  |
| 283 | 37度恒温箱 | 600B数显/台 | 江苏 | 江苏 | 890 | 1 |  |  |
| 284 | 擦镜纸 | 10*15CM/本 | 宁泰 | 杭州 | 5 | 1 |  |  |
| 285 | 香柏油 | 25ml/瓶 | 上海 | 上海 | 24 | 1 |  |  |
| 286 | 医疗废弃物垃圾桶 | 18A/个 | 科美特 | 武汉 | 75 | 1 |  |  |
| 287 | 医疗废弃物垃圾桶 | 30A/个 | 科美特 | 武汉 | 105 | 1 |  |  |
| 288 | 接种环 | 各型号/个 | 滨和 | 杭州 | 36 | 1 |  |  |
| 289 | 塑料试管架 | 18*40孔/个 | 姜堰 | 江苏 | 14 | 1 |  |  |
| 290 | 石棉网 | 150*150/个 | 黄骅 | 河北 | 7 | 1 |  |  |
| 291 | 食物电子秤 | 5KG/台 | 苏测 | 南京 | 68 | 1 |  |  |
| 292 | 一次性塑料培养皿 | 90mm/个 | 海门 | 海门 | 0.7 | 1 |  | 10个/包 |
| 293 | 竹制试管夹 | 中号/个 | 天力 | 江苏 | 3.2 | 1 |  |  |
| 294 | 柠檬酸 | 500g/瓶 | 天津 | 天津 | 25 | 1 |  |  |
| 295 | 一次性医用橡胶检查手套 | 各规格/双 | 恒生 | 江西 | 2.4 | 1 |  | 1000双/件 |
| 296 | 手术刀柄 | 各规格/个 | 潮安 | 广东 | 8 | 1 |  |  |
| 297 | 过氧化氢消毒液 | 500ml/瓶 | 华康 | 长沙 | 2.2 | 1 |  | 24瓶/件 |
| 298 | 过氧化氢消毒液 | 100ml/瓶 | 华康 | 长沙 | 1.6 | 1 |  | 100瓶/件 |
| 299 | 一次性使用捆扎止血带 | 5*7/米 | 金利 | 常州 | 2.5 | 1 |  | 40米/卷 |
| 300 | 尸体袋 | 2m长75cm宽/个 | 河北 | 河北 | 35 | 1 |  |  |
| 301 | 骨锯 | 板锯/把 | 天津 | 天津 | 305 | 1 |  |  |
| 302 | 咬骨钳 | 双关节220mm直/把 | 天津 | 天津 | 450 | 1 |  |  |
| 303 | 持骨钳 | 34cm/把 | 天津 | 天津 | 450 | 1 |  |  |
| 304 | 84消毒液 | 500ml/瓶 | 利尔康 | 山东 | 2.4 | 1 |  | 30瓶/件 |
| 305 | 不锈钢无盖方盘 | 30*20/个 | 潮安 | 广东 | 30 | 1 |  |  |
| 306 | 不锈钢有孔带盖方盘 | 25*16/个 | 潮安 | 广东 | 54 | 1 |  |  |
| 307 | 张小泉碳钢剪 | 20cm/把 | 张小泉 | 上海 | 25 | 1 |  |  |
| 308 | 膀胱插管（包括膀胱漏斗） | 外径1mm/支 | 扬州 | 扬州 | 28 | 1 |  |  |
| 309 | 台称 | 30KG/台 | 皇鹰 | 浙江 | 268 | 1 |  |  |
| 310 | 试管夹 | 中号/个 | 可普 | 浙江 | 5 | 1 |  |  |
| 311 | 医用导电膏 | 100g/支 | 金诺特 | 山东 | 105 | 1 |  |  |
| 312 | 2%强化戊二醛消毒液 | 500ml/瓶 | 利尔康 | 山东 | 4.5 | 1 |  | 24瓶/件 |
| 313 | 医用分规 | 12cm蓝色/个 | 英雄 | 上海 | 28 | 1 |  |  |
| 314 | 血型检定卡 | ABD/张 | 博研 | 长春 | 3.5 | 1 |  | 2000张起印 |
| 315 | 一次性使用无菌针灸针 | 各规格/支 | 华佗 | 苏州 | 0.28 | 1 |  | 100支/盒 |
| 316 | 实验实训记录本 | 20页/本 | 湖南 | 湖南 | 8 | 1 |  | 200本起印 |
| 317 | 仪器设备记录本 | 20页/本 | 湖南 | 湖南 | 6 | 1 |  | 200本起印 |
| 318 | (1.5ml连盖塑料EP管)离心管 | 500支/包 | 天力 | 江苏 | 75 | 1 |  |  |
| 319 | (水平跷跷板式摇床)移动脱色摇床 | NYC-80S/台 | NuoMi | 泰州诺米 | 1180 | 1 |  |  |
| 320 | 3000ml不锈钢可升降分液漏斗架 | DY11-84D/个 | 凝科 | 江苏 | 450 | 1 |  |  |
| 321 | 蛙心夹 | ZH一WXT/个 | 正华 | 安徽 | 4 | 1 |  |  |
| 322 | 蛙钉 | ZH一WD/个 | 正华 | 安徽 | 4 | 1 |  |  |
| 323 | 玻璃分针 | ZH一BCZ/个 | 正华 | 安徽 | 9 | 1 |  |  |
| 324 | 蛙针 | ZH一THZ/个 | 正华 | 安徽 | 30 | 1 |  |  |
| 325 | 双线刺激电极（蛙心） | ZH一SXT/个 | 正华 | 安徽 | 390 | 1 |  |  |
| 326 | 双线刺激电极（神经） | ZH一SXT/个 | 正华 | 安徽 | 580 | 1 |  |  |
| 327 | 动脉插管 | ZH-DMC/个 | 正华 | 安徽 | 15 | 1 |  |  |
| 328 | 静脉插管 | ZH-DMC/个 | 正华 | 安徽 | 16 | 1 |  |  |
| 329 | 输尿管插管 | ZH-DMC/个 | 正华 | 安徽 | 90 | 1 |  |  |
| 330 | 张力换能器 | HU-1(30g)/个 | 正华 | 安徽 | 580 | 1 |  |  |
| 331 | 张力换能器 | HU-1(10g)/个 | 正华 | 安徽 | 680 | 1 |  |  |
| 332 | 动物气管插管 | ZH-QGC/个 | 正华 | 安徽 | 65 | 1 |  |  |
| 333 | 动脉夹 | ZH-DMJ/个 | 正华 | 安徽 | 50 | 1 |  |  |
| 334 | 呼吸换能器 | ZH-200/个 | 正华 | 安徽 | 1150 | 1 |  |  |
| 335 | 动物机能输出线 | ZH-JNX/个 | 正华 | 安徽 | 420 | 1 |  |  |
| 336 | 三通管 | ZH一STG/个 | 正华 | 安徽 | 52 | 1 |  |  |
| 337 | 血压换能器 | ZH—XYHNQ(10KP)/个 | 正华 | 安徽 | 780 | 1 |  |  |
| 338 | 血压换能器 | ZH—XYHNQ(40KP)/个 | 正华 | 安徽 | 780 | 1 |  |  |
| 339 | 造口袋固定腰带 | 各规格/条 | 康乐保 | 丹麦 | 108 | 1 |  |  |
| 340 | 一次性吸痰包 | 4.0mm（12F）/包 | 永长 | 扬州 | 5 | 1 |  | 1000包/件 |
| 341 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 绿色/根 | 平安 | 湖南 | 1 | 1 |  | 100支/盒1800支/件 |
| 342 | 广范试纸 | Ph-1-14/本 | 三爱思 | 上海 | 4 | 1 |  |  |
| 343 | 一次性使用隔离衣 | L号/件 | 振德 | 浙江 | 30 | 1 |  | 100个/件 |
| 344 | 床单 | 2.8*1.8/床 | 湖南 | 湖南 | 120 | 1 |  |  |
| 345 | 布隔离衣 | 中号/件 | 湖南 | 湖南 | 85 | 1 |  |  |
| 346 | 沉降硫（GR或AR） | 500g/瓶 | 福建 | 福建 | 80 | 1 |  |  |
| 347 | 硫酸锌（GR或AR） | 500g/瓶 | 四川 | 四川 | 138 | 1 |  |  |
| 348 | 丙三醇（GR） | 500ml/瓶 | 山东 | 山东 | 60 | 1 |  |  |
| 349 | 丙三醇（AR） | 500ml/瓶 | 山东 | 山东 | 60 | 1 |  |  |
| 350 | 羧甲基纤维素钠（GR或AR） | 500g/瓶 | 淅江 | 浙江 | 150 | 1 |  |  |
| 351 | 樟脑（GR或AR） | 500g/瓶 | 福建 | 福建 | 410 | 1 |  |  |
| 352 | 薄荷脑（GR或AR） | 250g/瓶 | 安微 | 安微 | 380 | 1 |  |  |
| 353 | 水杨酸（GR或AR） | 500g/瓶 | 陕西 | 陕西 | 108 | 1 |  |  |
| 354 | 硼酸（GR或AR） | 500g/瓶 | 四川 | 四川 | 76 | 1 |  |  |
| 355 | 氧化锌（GR或AR） | 500g/瓶 | 四川 | 四川 | 120 | 1 |  |  |
| 356 | 薄荷油（natural） | 100g/瓶 | 白熊 | 上海 | 85 | 1 |  |  |
| 357 | 注射用炭（AR） | 500g /包 | 炭尔诺 | 河南 | 65 | 1 |  |  |
| 358 | 碳酸氢钠（AR） | 500g/瓶（/袋） | 四川 | 四川 | 150 | 1 |  |  |
| 359 | 微晶纤维素（AR） | 20kg/袋 | 浙江 | 浙江 | 1100 | 1 |  |  |
| 360 | 乳糖（AR） | 500g/瓶 | 江苏 | 江苏 | 110 | 1 |  |  |
| 361 | 羧甲淀粉钠（AR） | 25kg/袋 | 浙江 | 浙江 | 1180 | 1 |  |  |
| 362 | 玉米淀粉（AR） | 1kg/袋 | 陕西 | 陕西 | 80 | 1 |  |  |
| 363 | 聚维酮K30（AR） | 1kg/袋 | 河南 | 河南 | 280 | 1 |  |  |
| 364 | 硬脂酸镁（AR） | 15kg/包 | 浙江 | 浙江 | 950 | 1 |  |  |
| 365 | 硬脂酸（AR） | 500g/瓶 | 浙江 | 浙江 | 75 | 1 |  |  |
| 366 | 碳酸钠（AR） | 500g/瓶 | 四川 | 四川 | 172 | 1 |  |  |
| 367 | 液体石蜡（AR） | 500ml/瓶 | 吉林 | 吉林 | 38 | 1 |  |  |
| 368 | 凡士林（医用级） | 500g/瓶 | 江西 | 江西 | 38 | 1 |  |  |
| 369 | 单硬脂酸甘油酯（GR或AR） | 100g/瓶 | 湖南 | 湖南 | 88 | 1 |  |  |
| 370 | 吐温80（AR） | 500g/瓶 | 四川 | 四川 | 95 | 1 |  |  |
| 371 | 山梨酸（GR或AR） | 500g/瓶 | 湖南 | 湖南 | 240 | 1 |  |  |
| 372 | 水合氯醛 | 500g/瓶 | 山东 | 山东 | 1100 | 1 |  |  |
| 373 | 薄层层析硅胶 | GF254/500g/瓶 | 海洋 | 青岛 | 90 | 1 |  |  |
| 374 | 蜂蜜 | 1kg/瓶 | 明园 | 湖南 | 100 | 1 |  |  |
| 375 | 注射用葡萄糖（AR） | 1kg/包 | 天津 | 天津 | 25 | 1 |  |  |
| 376 | 无水葡萄糖（GR或BR） | 500g/瓶 | 天津 | 天津 | 87 | 1 |  |  |
| 377 | 瓷乳钵 | 直径60mm/个 | 唐山 | 唐山 | 17 | 1 |  |  |
| 378 | 瓷乳钵 | 直径80mm/个 | 唐山 | 唐山 | 18 | 1 |  |  |
| 379 | 瓷乳钵 | 直径90mm/个 | 唐山 | 唐山 | 20 | 1 |  |  |
| 380 | 瓷乳钵 | 直径100mm/个 | 唐山 | 唐山 | 22 | 1 |  |  |
| 381 | 瓷乳钵 | 直径130mm/个 | 唐山 | 唐山 | 25 | 1 |  |  |
| 382 | 研棒 | 9cm/根 | 唐山 | 唐山 | 15 | 1 |  |  |
| 383 | 标准筛底+盖 | 内径20cm，外径21cm/套 | 浙江 | 浙江 | 65 | 1 |  |  |
| 384 | 标准筛（带底+盖） | 24目/套 | 浙江 | 浙江 | 48 | 1 |  |  |
| 385 | 实验室急救医药箱 | 化学实验用/个 | 科洛 | 浙江 | 950 | 1 |  |  |
| 386 | 玻璃干燥器 | 棕色300mm/个 | 江苏 | 江苏 | 420 | 1 |  |  |
| 387 | 玻璃干燥器 | 透明300mm/个 | 江苏 | 江苏 | 350 | 1 |  |  |
| 388 | 橡胶放水管（白色/耐热/厚） | 内径1cm，外径1.3cm/米 | 深圳 | 深圳 | 12 | 1 |  |  |
| 389 | 橡胶放水管（白色/耐热/厚） | 内径0.5cm，外径0.7cm/米 | 深圳 | 深圳 | 6.8 | 1 |  |  |
| 390 | 精密pH试纸 | 3.8～5.4/本 | 三爱思诚 | 上海 | 5 | 1 |  |  |
| 391 | 精密pH试纸 | 2.7～4.7/本 | 三爱思诚 | 上海 | 5 | 1 |  |  |
| 392 | 精密pH试纸 | 0.5～5.0/本 | 三爱思诚 | 上海 | 5 | 1 |  |  |
| 393 | 微孔滤膜 | 水系50*0.8μm，50张/包 | 新亚 | 上海 | 30 | 1 |  |  |
| 394 | 微孔滤膜 | 水系50*3μm，50张/包 | 兴亚 | 上海 | 90 | 1 |  |  |
| 395 | 耐热硅胶刷（刷植物油） | 小号/个 | 浙江 | 浙江 | 10 | 1 |  |  |
| 396 | 显微镜清洁毛刷 | 小号/个 | 深圳 | 深圳 | 5 | 1 |  |  |
| 397 | 蒸发皿 | 平底90mm/个 | 江苏 | 江苏 | 16 | 1 |  |  |
| 398 | 蒸发皿 | 平底120mm/个 | 江苏 | 江苏 | 18 | 1 |  |  |
| 399 | 金属多用开瓶器 | 起西林瓶铝盖（多用）/个 | 潮安 | 潮安 | 30 | 1 |  |  |
| 400 | 显微镜40倍物镜 | 配套江南BM1000/个 | 永新 | 江南 | 260 | 1 |  |  |
| 401 | pH复合电极 | phs-3c/个 | 雷磁 | 上海 | 170 | 1 |  |  |
| 402 | pH标准缓冲试剂（套） | pH4.00+6.86+9.18/套 | 雷磁 | 上海 | 96 | 1 |  |  |
| 403 | 超纯水仪滤芯 | Smart-s15V1/个 | 兴华 | 郑州 | 300 | 1 |  |  |
| 404 | 横式烧瓶 | 配SZ93-1/个 | 亚荣 | 上海 | 880 | 1 |  |  |
| 405 | 探针式温度计 | -50～300℃，针长15cm/个 | 北京 | 北京 | 26 | 1 |  |  |
| 406 | 智能崩解仪吊篮 | ZB-1E/个 | 天大天发 | 北京 | 680 | 1 |  |  |
| 407 | 智能崩解仪吊篮玻璃管 | ZB-1E/个 | 天大天发 | 北京 | 30 | 1 |  |  |
| 408 | 304不锈钢丝筛网 | 20目/个 | 湖南 | 湖南 | 15 | 1 |  |  |
| 409 | 中药包装袋 | 中号19*25*100/包 | 湖南 | 湖南 | 85 | 1 |  |  |
| 410 | 戥称 | 0～500g/个 | 永康 | 浙江 | 45 | 1 |  |  |
| 411 | 普通处方笺 | 100张/本 | 湖南 | 湖南 | 3.5 | 1 |  | 2000张起印 |
| 412 | 急诊处方笺 | 100张/本 | 湖南 | 湖南 | 3.5 | 1 |  | 2000张起印 |
| 413 | 儿科处方笺 | 100张/本 | 湖南 | 湖南 | 3.5 | 1 |  | 2000张起印 |
| 414 | 麻醉药品处方笺 | 100张/本 | 湖南 | 湖南 | 3.5 | 1 |  | 2000张起印 |
| 415 | 精一药品处方笺 | 100张/本 | 湖南 | 湖南 | 3.5 | 1 |  | 2000张起印 |
| 416 | 温湿度计 | 指针示/个 | 津南 | 天津 | 25 | 1 |  |  |
| 417 | 石英玻璃管 | 1-450mm，定制/支 | 江苏 | 江苏 | 30 | 1 |  |  |
| 418 | 石蜡疗法蜡块 | 1000克/块 | 昆仑 | 黑龙江 | 28 | 1 |  |  |
| 419 | 病人服（冬装） | 各规格/套 | 福缘 | 南昌 | 110 | 1 |  |  |
| 420 | 瑞氏染液 | 6*20ml/瓶 | 贝索 | 珠海 | 65 | 1 |  |  |
| 421 | 橡胶塞（堵孔塞，硅胶材质） | 4#/个 | 浙江 | 浙江 | 12 | 1 |  |  |
| 422 | 橡胶塞（堵孔塞，硅胶材质） | 5#/个 | 浙江 | 浙江 | 12 | 1 |  |  |
| 423 | 橡胶塞（堵孔塞，硅胶材质） | 6#/个 | 浙江 | 浙江 | 14 | 1 |  |  |
| 424 | 橡胶塞（堵孔塞，硅胶材质） | 7#/个 | 浙江 | 浙江 | 14 | 1 |  |  |
| 425 | 洗瓶 | 500ml/个 | 浙江 | 浙江 | 12 | 1 |  |  |
| 426 | 粪便隐血金标试纸 | 50人份/盒 | 艾博 | 杭州 | 130 | 1 |  |  |
| 427 | 乙肝表面抗原 | 100人份/盒 | 艾博 | 杭州 | 72 | 1 |  |  |
| 428 | 乙型肝炎病毒表面抗体（酶联免疫法 | 96人份/盒 | 科华 | 上海 | 75 | 1 |  |  |
| 429 | 乙型肝炎病毒e抗原（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 科华 | 上海 | 75 | 1 |  |  |
| 430 | 炎病毒e抗体（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 科华 | 上海 | 75 | 1 |  |  |
| 431 | 乙型肝炎病毒核心抗体（酶联免疫法 | 96人份/盒 | 科华 | 上海 | 75 | 1 |  |  |
| 432 | 抗链球菌溶血素“O”(ASO) 测定试剂盒 | 胶乳液5 ml/盒 | 捷门 | 上海 | 95 | 1 |  |  |
| 433 | C-反应蛋白测定试剂盒 | 胶乳液5 ml/盒 | 捷门 | 上海 | 95 | 1 |  |  |
| 434 | 类风湿因子检测试剂盒 | 胶乳液5 ml/盒 | 捷门 | 上海 | 95 | 1 |  |  |
| 435 | 结核分枝杆菌IgG抗体 | 20T（胶体金法）/盒 | 奥普 | 上海 | 280 | 1 |  |  |
| 436 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测 | 条型100人份/盒 | 爱博 | 青岛 | 70 | 1 |  |  |
| 437 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 | 100人份（乳胶法）/盒 | 艾博 | 杭州 | 268 | 1 |  |  |
| 438 | 人类免疫缺陷病毒(HIV1/2)抗体检测试剂 | 40人份（乳胶法）/盒 | 艾博 | 杭州 | 280 | 1 |  |  |
| 439 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂 | 50人份（胶体金法）/盒 | 艾博 | 杭州 | 250 | 1 |  |  |
| 440 | 甲肝病毒IgM抗体检测试剂 | 板型：单支/袋(20支/盒 | 蓝十字 | 北京 | 180 | 1 |  |  |
| 441 | 印度墨汁 | 100ml/盒 | PHYGENE | 进口 | 160 | 1 |  |  |
| 442 | 肺炎支原体IgG抗体 | 40人份（胶体金法）/盒 | 康华 | 潍坊 | 420 | 1 |  |  |
| 443 | 肺炎支原体IgM抗体 | 40人份（胶体金法）/盒 | 康华 | 潍坊 | 350 | 1 |  |  |
| 444 | 肺炎衣原体IgG抗体 | 40人份（胶体金法）/盒 | 康华 | 潍坊 | 400 | 1 |  |  |
| 445 | 肺炎衣原体IgM抗体 | 40人份（胶体金法）/盒 | 康华 | 潍坊 | 350 | 1 |  |  |
| 446 | 轮状病毒抗原检测试剂盒 | 25人份（乳胶法）/盒 | 迈克生物 | 四川 | 260 | 1 |  |  |
| 447 | 优生五项联合检测试剂盒 | TORCH-IgM/盒 | 康华 | 潍坊 | 740 | 1 |  |  |
| 448 | 凝聚胺介质试剂BA-1002 | 150测/盒 | 贝索 | 珠海 | 320 | 1 |  |  |
| 449 | 甲胎蛋白检测试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 安图 | 郑州 | 150 | 1 |  |  |
| 450 | 癌胚抗原检测试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 安图 | 郑州 | 308 | 1 |  |  |
| 451 | 天门冬氨酸氨基转移酶 | 60ml*1,60ml*1 | 汇力 | 吉林 | 85 | 1 |  |  |
| 452 | 丙氨酸氨基转移酶 | 2,4-二硝基苯肼法 | 汇力 | 吉林 | 85 | 1 |  |  |
| 453 | 普通琼脂平板 | 90mm/个 | 迪景微 | 广州 | 9 | 1 |  |  |
| 454 | 玻璃量杯 | 500ml/个 | 博美 | 北京 | 35 | 1 |  |  |
| 455 | 滴管 | 2ml/支 | 天力 | 江苏 | 0.2 | 1 |  | 100支/包 |
| 456 | 橡胶圈（医用气垫） | 圆圈型（C01）/个 | 佳禾 | 冀州 | 24 | 1 |  |  |
| 457 | 长棉签 | 20CM 25根/包 | 松鹤 | 江西 | 2 | 1 |  | 400包/件 |
| 458 | 棉垫（医用纱棉块） | 15*20未灭菌/片 | 恒康 | 南昌 | 1.2 | 1 |  | 40片/包 |
| 459 | 氨基甲酸乙酯 | 500g/瓶 | 上海 | 上海 | 180 | 1 |  |  |
| 460 | 班氏试剂 | 100ml/瓶 | phygene | phygene | 120 | 1 |  |  |
| 461 | 单硬脂酸甘油酯 | 100g/瓶 | 科密欧 | 天津 | 80 | 1 |  |  |
| 462 | 分析纯氯化钠 | 500g/瓶 | 汇虹 | 湖南 | 25 | 1 |  |  |
| 463 | 酚酞 | 25g/瓶 | 福晨 | 天津 | 30 | 1 |  |  |
| 464 | 营养琼脂 | 250g/瓶 | 奥博星 | 北京 | 174 | 1 |  |  |
| 465 | 无水硫酸镁 | 500g/瓶 | 光复 | 天津 | 35 | 1 |  |  |
| 466 | 称量纸 | 100*100*500张/包 | 浙江 | 浙江 | 12 | 1 |  |  |
| 467 | 称量纸 | 150*150*500张/包 | 浙江 | 浙江 | 16 | 1 |  |  |
| 468 | 称量纸 | 75*75*500张/包 | 浙江 | 浙江 | 8 | 1 |  |  |
| 469 | Pvc地板垫 | 50*50cm/块 | 江苏 | 江苏 | 52 | 1 |  |  |
| 470 | 羊肠线 | 1-0,2-0，3-0,4-0 | 金环 | 上海 | 10 | 1 |  | 36根/盒 |
| 471 | 小棒棒棉签 | 180支/盒 | 贝亲 | 上海 | 20 | 1 |  |  |
| 472 | 医用弹性绷带 | 75*2250mm/个 | 尚兰特 | 上海 | 12 | 1 |  | 12卷/包240卷/件 |
| 473 | 引流袋接口（三通阀） | 三通/个 | 洋生 | 江苏 | 5 | 1 |  | 50个/盒 |
| 474 | 称量纸 | 60mm*60mm,500张/包 | 浙江 | 浙江 | 6 | 1 |  |  |
| 475 | 称量纸 | 120mm*120mm,500张/包 | 浙江 | 浙江 | 14 | 1 |  |  |
| 476 | 高硼硅耐高温三角瓶 | 250ml/个 | 蜀牛 | 四川 | 28 | 1 |  |  |
| 477 | 高硼硅耐高温三角瓶 | 50m/个 | 蜀牛 | 四川 | 16 | 1 |  |  |
| 478 | 高硼硅大培养皿 | 直径20cm | 蜀牛 | 四川 | 80 | 1 |  |  |
| 479 | 药店药品标识牌 | 全套 | 浙江 | 浙江 | 490 | 1 |  |  |
| 480 | 超市药品价格签 | 蓝色70*38，500张/包 | 江西 | 江西 | 30 | 1 |  |  |
| 481 |  | （热敏纸-带胶） |  |  |  |  |  |  |
| 482 | Mindray BS460丙氨酸氨基转移酶（IFCC） | R1:4*35ml R2:2*18ml/盒 | 迈瑞 | 深圳 | 195 | 1 |  |  |
| 483 | CD80生化分析仪清洗液 | 1L/瓶 | 迈瑞 | 深圳 | 208 | 1 |  |  |
| 484 | Mindray BS460高密度脂蛋白胆固醇（直接法） | R1:1*40ml R2:1*14ml/盒 | 迈瑞 | 深圳 | 480 | 1 |  |  |
| 485 | Mindray BS460低密度脂蛋白胆固醇（直接法） | R1:1*40ml R2:1*14ml/盒 | 迈瑞 | 深圳 | 580 | 1 |  |  |
| 486 | Mindray BS460天门冬氨酸氨基转移酶（IFCC） | R1:4*35ml R2:2*18ml/盒 | 迈瑞 | 深圳 | 195 | 1 |  |  |
| 487 | Mindray BS460直接胆红素（钒酸盐氧化法） | R1:4*35ml R2:2*18ml/盒 | 迈瑞 | 深圳 | 140 | 1 |  |  |
| 488 | Mindray BS460总胆红素（钒酸盐氧化法） | R1:4*35ml R2:2*18ml/盒 | 迈瑞 | 深圳 | 140 | 1 |  |  |
| 489 | Mindray BS460r-谷氨酰转移酶（IFCC） | R1:4*35ml R2:2*18ml/盒 | 迈瑞 | 深圳 | 480 | 1 |  |  |
| 490 | Mindray BS460碱性磷酸酶（AMP缓冲液法） | R1:4*35ml R2:2*18ml/盒 | 迈瑞 | 深圳 | 320 | 1 |  |  |
| 491 | Mindray BS460总蛋白（双缩脲法） | R1:4*40ml 校准品：1*1.5ml/盒 | 迈瑞 | 深圳 | 98 | 1 |  |  |
| 492 | Mindray BS460白蛋白（溴甲酚绿法） | R1:4*40ml 校准品：1*1.5ml/盒 | 迈瑞 | 深圳 | 98 | 1 |  |  |
| 493 | Mindray BS460肌酐（肌氨酸氧化酶法） | R1:2*27ml R2:1*18ml 校准品：1*1.5ml/盒 | 迈瑞 | 深圳 | 1127 | 1 |  |  |
| 494 | Mindray BS460尿素（紫外-谷氨酸脱氢酶法） | R1:4*35ml R2:2*18ml 校准品：1*1.5ml/盒 | 迈瑞 | 深圳 | 318 | 1 |  |  |
| 495 | Mindray BS460尿酸（尿酸酶-过氧化物酶法） | R1:4*35ml R2:2*18ml 校准品：1*1.5ml/盒 | 迈瑞 | 深圳 | 195 | 1 |  |  |
| 496 | Mindray BS460葡萄糖（葡萄糖氧化酶法） | R1:4*35ml R2:2*18ml 校准品：1*1.5ml/盒 | 迈瑞 | 深圳 | 150 | 1 |  |  |
| 497 | Mindray BS460总胆固醇（氧化酶法） | R1:4*40ml 校准品：1*1.5ml/盒 | 迈瑞 | 深圳 | 420 | 1 |  |  |
| 498 | Mindray BS460甘油三酯（氧化酶法） | R1:4*40ml 校准品：1*1.5ml/盒 | 迈瑞 | 深圳 | 850 | 1 |  |  |
| 499 | 一次性使用膀胱冲洗器 | 1000ml/个 | 洁瑞 | 山东 | 6 | 1 |  |  |
| 500 | 精神实训量表+跌倒评估单 | 100张/本 | 湖南 | 湖南 | 20 | 1 |  | 2000张起印 |
| 501 | 一次性防护鞋套 | 双 | 益成 | 江西 | 6.5 | 1 |  |  |
| 502 | 全身心肺复苏模型胸皮肤 | 全科医生 | 弘联 | 上海 | 1200 | 1 |  |  |
| 503 | 一次性痰杯 | 40ml/个 | 天力 | 江苏 | 0.8 | 1 |  |  |
| 504 | 隔离鞋 | 白色/双 | 河南 | 河南 | 105 | 1 |  |  |
| 505 | 血球计数板 | 块 | 求精 | 上海 | 40 | 1 |  |  |
| 506 | 白细胞稀释液 | 100ml/瓶 | 蓝季 | 上海 | 120 | 1 |  |  |
| 507 | 一次性使用抗凝管(离心管) | 0.5ml*1000支/包 （含EDTA） | 天力 | 江苏 | 70 | 1 |  |  |
| 508 | 专业油镜油 | 20ml/支 | 贝索 | 珠海 | 95 | 1 |  |  |
| 509 | 尿液干化学试纸条 | 100片/盒 | 优利特 | 桂林 | 150 | 1 |  |  |
| 510 | 刻度吸管架 | 50孔*塑料 | 天力 | 江苏 | 20 | 1 |  |  |
| 511 | 移液器架 | 个 | 甄选 | 江苏 | 350 | 1 |  |  |
| 512 | 玻璃管切割器 | 个 | 江苏 | 江苏 | 35 | 1 |  |  |
| 513 | 玻璃管切割器刀片 | 片 | 江苏 | 江苏 | 15 | 1 |  |  |
| 514 | 304不锈钢丝筛网 | 12～16目 | 江苏 | 江苏 | 25 | 1 |  |  |
| 515 | 硅胶G薄层色谱 | 100*200（10片/盒） | 海洋 | 青岛 | 100 | 1 |  |  |
| 516 | 毛细管 | 1000支/筒 | 晟睿 | 上海 | 47 | 1 |  |  |
| 517 | 定性滤纸 | 9cm | 浙江 | 浙江 | 15 | 1 |  |  |
| 518 | 黄蜡 | 500g/包 | 河南 | 河南 | 18 | 1 |  |  |
| 519 | 医用纱布 | 1米/包 | 恒康 | 南昌 | 3 | 1 |  |  |
| 520 | 香草醛 | 100g | 天津 | 天津 | 55 | 1 |  |  |
| 521 | 秦皮甲素 | 5g | 上海 | 上海 | 350 | 1 |  |  |
| 522 | 秦皮乙素 | 20mg | 上海 | 上海 | 185 | 1 |  |  |
| 523 | 刮痧板 | 块 | 威阳 | 济南 | 15 | 1 |  |  |
| 524 | 刮痧油 | 110ml/瓶 | 威阳 | 济南 | 25 | 1 |  |  |
| 525 | 木制艾灸盒 | 各种规格/个 | 艾尚灸 | 衡水 | 75 | 1 |  |  |
| 526 | 推罐用散装卫生纸 | 5斤/袋 | 美家宜 | 广东 | 35 | 1 |  |  |
| 527 | 三伏贴 | 30贴/盒 | 白云山 | 广东 | 42 | 1 |  |  |
| 528 | 小型舌诊手电筒 | LED充电式/个 | 山扬 | 浙江 | 50 | 1 |  |  |
| 529 | 艾灸防风点火器 | 中号/支，每支配200ml气体 | 江苏 | 南通 | 25 | 1 |  |  |
| 530 | 人体彩绘笔（可水洗） | 支 | 宝克 | 广东 | 5 | 1 |  |  |
| 531 | 84消毒泡腾片 | 瓶 | 利尔康 | 山东 | 21 | 1 |  |  |
| 532 | 白色医用痰盂（带刻度） | 直径23.3*高16cm | 浙江 | 浙江 | 8 | 1 |  | 200个/件 |
| 533 | 蜡烛托盘 | 铁艺圆盘：直径10.4cm | 格兰蒙 | 杭州 | 26 | 1 |  |  |
| 534 | 一次性无菌阴道扩张器 | 中号 | 康怡 | 湖南 | 0.7 | 1 |  | 400个/件 |
| 535 | 一次性产包 | A型二人用 | 松鹤 | 江西 | 45 | 1 |  | 60个/件 |
| 536 | 婴儿护贴 | 8型40cm(25片) | 小山 | 安徽 | 2.5 | 1 |  | 25片/盒 |
| 537 | 复合醇消毒湿巾 | 80片/包 | 赤兔马 | 山东 | 30 | 1 |  |  |
| 539 | 甲状腺拉钩 | 把 | 金钟 | 上海 | 180 | 1 |  |  |
| 540 | 一次性吸引连接管 | 带头 | 通达 | 江苏 | 5 | 1 |  | 10个/包200根/件 |
| 541 | LJH205可吸收性外科缝线(PGLA缝线) | 3-0 | 上海 | 上海 | 18 | 1 |  | 36根/盒 |
| 542 | 可吸收性外科缝合线PGA | 各规格 | 上海 | 上海 | 18 | 1 |  | 12根/盒 |
| 543 | 无损伤缝针(带线缝合针) | 美容针三角3*10 5/0单 | 上海 | 上海 | 12 | 1 |  | 50根/盒 |
| 544 | 心电图热敏纸 | 210mm*140mm*20m | 日本光电 | 上海 | 28 | 1 |  |  |
| 545 | 移液器吸嘴(黄色) | 4×49mm/1000个/包 | 天力 | 江苏 | 20 | 1 |  |  |
| 546 | 移液器吸嘴(白色、1000ul) | 7.4×70mm/500个/包 | 天力 | 江苏 | 30 | 1 |  |  |
| 547 | 移液器吸头盒（1000ul） | 60孔/个 | 天力 | 江苏 | 15 | 1 |  |  |
| 548 | 一次性鞋套（蓝色） | 100双/包 | 恒康 | 南昌 | 12 | 1 |  |  |
| 549 | 双凹推玻片 | 厚度2mm/盒 | 帆船 | 浙江 | 95 | 1 |  |  |
| 550 | 魏氏血球沉降台 | 10孔/架 | 江苏 | 江苏 | 90 | 1 |  |  |
| 551 | 热敏打印纸（优利特尿液分析仪） | 50*20mm/卷 | 富华 | 天津 | 10 | 1 |  |  |
| 552 |  | 57*20mm/卷 |  |  |  |  |  |  |
| 553 | 魏氏血沉管 | 300mm（50支/盒） | 江苏 | 江苏 | 5 | 1 |  |  |
| 560 | BS-200 总蛋白(TP) | 4*38+4*11（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 102 | 1 |  |  |
| 562 | BS-200 总胆汁酸(TBA) | 2*27+1*18（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 1475 | 1 |  |  |
| 563 | BS-200 胆碱酯酶(CHE) | 2*40+1*16（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 480 | 1 |  |  |
| 564 | BS-200 前白蛋白(PA) | 1*40+1*15（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 512 | 1 |  |  |
| 568 | BS-200 二氧化碳(CO2) | 2*18+S:1*1.5（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 387 | 1 |  |  |
| 569 | BS-200 尿微量白蛋白(MALB) | 1*30+1*7+s;5 *1（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 900 | 1 |  |  |
| 570 | BS-200 胱抑素C (CysC) | 1*40+1*12（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 2000 | 1 |  |  |
| 571 | BS-200 胱抑素C (CysC) (含校准品) | 1*40+1*12+S:5*0.5（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 3280 | 1 |  |  |
| 572 | BS-200 β2-微球蛋白 ( β2-mG) | 1*40+1*12（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 1560 | 1 |  |  |
| 573 | BS-200 β2-微球蛋白 ( β2-mG) (含 校准品) | 1*40+1*12（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 1925 | 1 |  |  |
| 576 | BS-200 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 1*40+1*14（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 605 | 1 |  |  |
| 577 | BS-200 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 1*40+1*14（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 880 | 1 |  |  |
| 578 | BS-200 载脂蛋白A1(ApoA1) | 1*35+1*12（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 600 | 1 |  |  |
| 579 | BS-200 载脂蛋白B(ApoB) | 1*35+1*12（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 600 | 1 |  |  |
| 580 | BS-200 同型半胱氨酸(HCY) | 1*25+1*8+s;1*5（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 3980 | 1 |  |  |
| 581 | BS-200 脂蛋白(a) (LP(a)) | 2*32+1*8（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 2250 | 1 |  |  |
| 582 | BS-200 乳酸脱氢酶(LDH) | 4*35+2*18（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 295 | 1 |  |  |
| 583 | BS-200 α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH) | 4*35+2*18（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 350 | 1 |  |  |
| 584 | BS-200 β-羟丁酸脱氢酶(β-HBDH) |  | 迈瑞 | 深圳 | 687 | 1 |  |  |
| 585 | BS-200 肌酸激酶(CK) | 2*35+1*18（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 605 | 1 |  |  |
| 586 | BS-200 肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB) | 2*35+1*18（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 1690 | 1 |  |  |
| 587 | BS-200 肌红蛋白myo(含校准) | 1*20+1*8+s:4*1（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 2980 | 1 |  |  |
| 588 | BS-200 肌红蛋白myo | 1*20+1*8（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 1250 | 1 |  |  |
| 589 | BS-200 糖化血红蛋白(HbA1c) | 2*30+1*12+样本处理液：1*150（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 3200 | 1 |  |  |
| 590 | BS-200 糖化血红蛋白(HbA1c)(含校准品) | 2*30+1*12+样本处理液:1*150+S：2*1（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 4200 | 1 |  |  |
| 591 | BS-200 糖化血红蛋白(HbA1c)双向同侧 | 1*40+1*15+样本处理液1*200（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 4200 | 1 |  |  |
| 592 | BS-200 糖化血红蛋白(HbA1c)(含校 准品)双向同侧 | 1*40+1*15+样本处理液1*200+2*1（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 4200 | 1 |  |  |
| 593 | BS-200 果糖胺(FUN) | 2*30+1*15+S :1*1.5（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 402 | 1 |  |  |
| 595 | BS-200 葡萄糖(Glu-HK) | 4*36+2*34（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 370 | 1 |  |  |
| 596 | BS-200 α-淀粉酶(α-AMY) | 1*38+1*10（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 677 | 1 |  |  |
| 597 | BS-200 脂肪酶(LIP) | 1*35+1*9（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 1580 | 1 |  |  |
| 598 | BS-200 钙(Ca) | 4*40（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 125 | 1 |  |  |
| 599 | BS-200 无机磷(P) | 4*40（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 120 | 1 |  |  |
| 600 | BS-200 镁(Mg) | 4*40（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 187 | 1 |  |  |
| 601 | BS-200 铁(Fe) | 2*40+1*16 +S : 1*1.5（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 350 | 1 |  |  |
| 602 | BS-200 免疫球蛋白A(IgA) | 1*36+1*18（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 420 | 1 |  |  |
| 603 | BS-200 免疫球蛋白G(IgG) | 1*36+1*18（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 605 | 1 |  |  |
| 604 | BS-200 免疫球蛋白M(IgM) | 1*40+1*10（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 470 | 1 |  |  |
| 605 | BS-200 补体因子C3 | 1*36+1*18（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 520 | 1 |  |  |
| 606 | BS-200 补体因子C4 | 1*40+1*15（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 570 | 1 |  |  |
| 607 | BS-200 抗链球菌溶血素“O”(ASO) | 1*40+1*40（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 2090 | 1 |  |  |
| 608 | BS-200抗链球菌溶血素 “O”(ASO)(含校准品) | 1*40+1*40+S : 1*0.5（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 2180 | 1 |  |  |
| 609 | BS-200 类风湿因子(RF) | 1*40+1*11（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 990 | 1 |  |  |
| 610 | BS-200 类风湿因子(RF)(含校准品) | 1*40+1*11+S : 5*0.5（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 1590 | 1 |  |  |
| 611 | BS-200 C-反应蛋白(CRP) | 1*40+1*10（盒） | 迈瑞 | 深圳 | 497 | 1 |  |  |
| 612 | BS-200 常规复合校准品 | 3ml | 迈瑞 | 深圳 | 290 | 1 |  |  |
| 613 | BS-200 常规复合质控品水平 | 5ml | 迈瑞 | 深圳 | 362 | 1 |  |  |
| 614 | BS-200 脂类校准品 | 1ml | 迈瑞 | 深圳 | 362 | 1 |  |  |
| 616 | BS-200 清洗液A | 6*55ml | 迈瑞 | 深圳 | 350 | 1 |  |  |
| 617 | BS-200 清洗液B | 6*55ml | 迈瑞 | 深圳 | 350 | 1 |  |  |
| 618 | BS-200 生化反应杯 | 1000联/箱 | 迈瑞 | 深圳 | 3 | 1 |  |  |
| 619 | BC5390血球仪 稀释液 | 20L | 迈瑞 | 深圳 | 412 | 1 |  |  |
| 620 | BC5390血球仪 M-5LEO（Ⅰ） | 4L/箱 | 迈瑞 | 深圳 | 795 | 1 |  |  |
| 621 | BC5390血球仪 M-5LEO（Ⅱ） | 1L×4瓶/箱 | 迈瑞 | 深圳 | 810 | 1 |  |  |
| 622 | BC5390血球仪 M-53LH溶血剂 | 1L×4瓶/箱 | 迈瑞 | 深圳 | 1012 | 1 |  |  |
| 623 | BC5390血球仪 BC5D中值质控 | 3.0ML（中值） | 迈瑞 | 深圳 | 5700 | 1 |  |  |
| 624 | BC5390血球仪 探头清洗液 | 50ML | 迈瑞 | 深圳 | 190 | 1 |  |  |
| 625 | Ac9900 电解质分析仪配套试剂(离子选择电极法) | A校准液 400ml/瓶 | 奥迪康 | 江苏 | 158 | 1 |  |  |
| 626 | Ac9900 电解质分析仪配套试剂(离子选择电极法) | B斜标液 200ml/瓶 | 奥迪康 | 江苏 | 84 | 1 |  |  |
| 627 | Ac9900 电解质分析仪配套试剂(离子选择电极法) | C校准液15ml/瓶 | 奥迪康 | 江苏 | 59 | 1 |  |  |
| 628 | Ac9900 电解质分析仪配套试剂(离子选择电极法) | R反应液200ml/瓶 | 奥迪康 | 江苏 | 84 | 1 |  |  |
| 629 | Ac9900 电极去蛋白液 | 10 ml*6瓶 | 奥迪康 | 江苏 | 59 | 1 |  |  |
| 630 | Ac9900 电极活化液 | 10ml | 奥迪康 | 江苏 | 59 | 1 |  |  |
| 631 | Ac9900 K电极 | 只 | 奥迪康 | 江苏 | 1232 | 1 |  |  |
| 632 | Ac9900 Na电极 | 只 | 奥迪康 | 江苏 | 1372 | 1 |  |  |
| 633 | Ac9900 CL电极 | 只 | 奥迪康 | 江苏 | 1232 | 1 |  |  |
| 634 | Ac9900 Ca电极 | 只 | 奥迪康 | 江苏 | 1372 | 1 |  |  |
| 635 | Ac9900 PH电极 | 只 | 奥迪康 | 江苏 | 1232 | 1 |  |  |
| 636 | Ac9900 REF电极 | 只 | 奥迪康 | 江苏 | 1372 | 1 |  |  |
| 637 | Ac9900 样品杯 | 500只/袋 | 奥迪康 | 江苏 | 150 | 1 |  |  |
| 638 | UC860 UC11U | 100条/筒 | 优科 | 桂林 | 210 | 1 |  |  |
| 639 | UC860 元UC14U | 100条/筒 | 优科 | 桂林 | 450 | 1 |  |  |
| 640 | UC860 冲洗液 | 500ml/桶 | 优科 | 桂林 | 870 | 1 |  |  |
| 641 | UC860 尿沉渣管 | 12ml10支/包 | 天力 | 江苏 | 8 | 1 |  | 2000支/件 |
| 642 | 纱布 | 7.5*7.5cm，2片/包 | 振德 | 浙江 | 2.8 | 1 |  | 1500片/件 |
| 643 | 笔式手电筒 | 笔式 | 乐邦 | 温州 | 30 | 1 |  |  |
| 644 | 酒精棉片 | 6*3cm 100片/盒 | 海诺 | 青岛 | 21 | 1 |  | 200盒/件 |
| 645 | 单头输液器 | 6号针头 | 侨牌 | 山东 | 6 | 1 |  | 500支/件起发 |
| 646 | 一次性治疗巾 | 50*70cm | 大海 | 扬州 | 4.5 | 1 |  | 2500片/件起发，50片/盒 |
| 647 | 小垫枕 | 21cm*11.5cm*3cm | 大海 | 扬州 | 40 | 1 |  |  |
| 648 | 3L医用胶贴 | 1片/包，8*4.5cm | 江西3L | 江西3L | 60 | 1 |  |  |
| 649 | 一次性吸痰包 | 吸痰管F12 | 大海 | 扬州 | 35 | 1 |  | 100包/件起发 |
| 652 | 医用导电膏 | 100g | 大海 | 扬州 | 105 | 1 |  |  |
| 653 | 简易呼吸器 | ENT-1001 | 大海 | 扬州 | 428 | 1 |  |  |
| 654 | 安尔碘I型（络合碘） | 60ml，翻盖 | 利康 | 上海 | 5 | 1 |  | 100瓶/件起发 |
| 655 | 无菌干棉签 | 5根/包 | 金环 | 扬州 | 1 | 1 |  | 2000支/一大包 |
| 656 | 一次性使用止血带 | 点连式，50条/盒 | 永安 | 扬州 | 58 | 1 |  | 50根/盒，66盒/件 |
| 658 | 输液架 | 可调式 | 国林 | 长沙 | 128 | 1 |  |  |
| 659 | 干燥无菌瓶 | 高22cm 瓶口直径2cm | 江苏 | 江苏 | 22 | 1 |  |  |
| 660 | 一次性雾化器 | EM06-007(含面罩、螺纹杆) | 斯莱达 | 斯莱达 | 45 | 1 |  | 50个/件 |
| 661 | 一次性雾化吸入器、气切面罩(带螺纹延长管) | 普通型 | 大海 | 扬州 | 52 | 1 |  | 50包/件 |
| 662 | 无菌生理盐水纱布 | 8*8cm | 大海 | 扬州 | 2.5 | 1 |  | 100包/盒 |
| 664 | 电极片 | 3M 泡沫胶 | 3M | 3M | 3.5 | 1 |  |  |
| 665 | 一次性使用无菌敷贴 | 6cm*7cm | 圣纳 | 山东 | 2 | 1 |  |  |
| 666 | 新型冠状病毒抗原检测试剂盒（乳胶法） | 25人份/盒 | 英诺特 | 唐山 | 5 | 1 |  |  |
| 667 | 药厂连体式洁净服 | 套 | 江苏 | 江苏 | 85 | 1 |  |  |
| 668 | 药厂分体式洁净服 | 套 | 江苏 | 江苏 | 65 | 1 |  |  |
| 669 | 药物冷藏箱 | 17L+温度表 | 飞鸿 | 河南 | 420 | 1 |  |  |
| 670 | 层析滤纸 | 60cm*60cm/张 | 杭州 | 杭州 | 18 | 1 |  |  |
| 671 | 心电监护仪血氧探头指脉氧夹 | 个 | 迈瑞 | 深圳 | 750 | 1 |  |  |
| 672 | 心电监护仪心电导联线扣式五导 | 个 | 迈瑞 | 深圳 | 650 | 1 |  |  |
| 673 | 心电监护仪血压袖带 | 个 | 迈瑞 | 深圳 | 180 | 1 |  |  |
| 674 | 复苏急救面罩 | 个 | 天祚 | 海洋 | 45 | 1 |  |  |
| 675 | 复苏急救面罩单向阀 | 个 | DXF | 海洋 | 20 | 1 |  |  |
| 676 | 简易呼吸器呼吸阀头弯头、鸭嘴膜片 | 个 | APN | 海洋 | 85 | 1 |  |  |
| 677 | 温湿度计 | GJWS-A4 | 安之栋 | 河北 | 45 | 1 |  |  |
| 678 | 流食灌注器 | 80毫升 | 丽洁 | 苏州 | 15 | 1 |  | 100个/件起发 |
| 680 | 手功能训练器 | 五指固定握力球 | 艺创客 | 深圳 | 30 | 1 |  |  |
| 681 | 手功能训练器 | 功能：对指肌力训练器ABS材质，橡胶皮筋，可调节力度大小 ，可对指训练、可抓握训练、可变换皮筋 | 艺创客 | 深圳 | 90 | 1 |  |  |
| 682 | 吸舌器 | 舌肌训练器 | 起翔 | 安徽 | 100 | 1 |  |  |
| 683 | 手功能训练器 | 1.五指握力球：弹性PU材质，六个指孔设计，方便左右手佩戴。 2.椭圆形握力球；弹性PU材质，指孔粘带。 3.分指握力圈：硅胶材质，力度20磅。 4.感觉按摩球：TPR橡胶，有弹性 5.多功能康复球：TPR橡胶，训练手指向外撑力 6.R型握力器：ABS塑料，合金弹簧，5-40KG力度，可调节力度 | 艺创客 | 深圳 | 100 | 1 |  |  |
| 684 | 带标识小药杯4色 | 20套/1包 | 鸿鹏 | 河北 | 28 | 1 |  |  |
| 685 | 留取标本盒 | 标准/1个 | 江苏天力 | 江苏 | 1 | 1 |  |  |
| 686 | 一次性护理垫 | 80*60cm/1包 | 浙江 | 浙江 | 45 | 1 |  |  |
| 687 | 痰盂 | 标准/个 | 浙江 | 浙江 | 85 | 1 |  |  |
| 688 | 污物杯（贴标签） | 个 | 广东 | 广东 | 28 | 1 |  |  |
| 689 | 四脚拐杖 | 四脚/1个 | 恒康 | 衡水 | 85 | 1 |  |  |
| 690 | 康复训练保护腰带 | 可调试/1个 | 河北 | 河北 | 350 | 1 |  |  |
| 691 | 助行器 | B07-1/1个 | 恒康 | 衡水 | 280 | 1 |  |  |
| 692 | 扳手 | 12寸活动扳手/1个 | 浙江 | 浙江 | 25 | 1 |  |  |
| 693 | 氧气筒标识牌 | 个 | 湖南 | 湖南 | 8 | 1 |  |  |
| 694 | 小餐桌 | GL-214移动餐桌/1个 | 国林 | 长沙 | 750 | 1 |  |  |
| 695 | 餐盘 | 不锈钢直径：5.5-6.5英寸/个 | 广东 | 广东 | 35 | 1 |  |  |
| 696 | 餐碗 | 不锈钢，直径14.8cm/1个 | 广东 | 广东 | 25 | 1 |  |  |
| 697 | 筷子 | 竹筷/双 | 竹筷 | 广东 | 3 | 1 |  | 10双/包 |
| 698 | 汤匙 | 20.4*4.6cm左右/1个 | 广东 | 广东 | 12 | 1 |  |  |
| 699 | 雾化吸入器 | 超声及压缩(空气)式雾化吸入器/台 | 鱼跃 | 江苏 | 750 | 1 |  |  |
| 701 | 小量杯 | 50ml/个 | 湖南 | 湖南 | 5 | 1 |  |  |
| 702 | 蒸馏水 | 250ML/个 | 湖南 | 湖南 | 5 | 1 |  |  |
| 703 | 弹力足踝矫形器 | 左右/个 | 深圳 | 深圳 | 520 | 1 |  |  |
| 704 | 量杯 | 塑料1000ml/个 | 湖南 | 湖南 | 26 | 1 |  |  |
| 705 | 手指头仿真软质模型 | 大号/个 | 浙江 | 浙江 | 260 | 1 |  |  |
| 706 | 指夹式脉搏血氧仪 | 个 | 鱼跃 | 鱼跃 | 260 | 1 |  |  |
| 707 | 楔形垫 | 50*25*15cm/个 | 亿康 | 安平县 | 45 | 1 |  |  |
| 708 | 开口水杯 | 450ml/1个 | 广东 | 广东 | 15 | 1 |  |  |
| 710 | 肩枕 | 67*15cm/1个 | 湖南 | 湖南 | 35 | 1 |  |  |
| 713 | 药杯 | 15ml/1个 | 广东 | 广东 | 15 | 1 |  |  |
| 714 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒 | 2,4-二硝基苯肼法60 ml | 长春汇力 | 盒 | 60 | 1 |  |  |
| 715 | 淀粉酶（碘-淀粉比色法） | 80 ml | 长春汇力 | 盒 | 90 | 1 |  |  |
| 716 | 尿酸（尿酸酶法） | R1:48ML*1 R2:12ML*1 | 长春汇力 | 盒 | 85 | 1 |  |  |
| 717 | 总蛋白（双缩脲法） | 100ml*2 | 长春汇力 | 盒 | 55 | 1 |  |  |
| 718 | 胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP法） | R1:60ML R2:6ML | 长春汇力 | 盒 | 85 | 1 |  |  |
| 719 | 葡萄糖测定GLU(葡萄糖氧化酶法) | R1:100x1ml R2:10x1ml | 长春汇力 | 盒 | 50 | 1 |  |  |
| 合计：（大写）：壹拾肆万捌仟肆佰伍拾壹元整 （小写）：148451元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27 号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号: