2022年娄底职业技术学院

智能制造大楼窗帘采购询价通知书

供应单位（盖章）：                         采购单位：娄底职业技术学院

填表人姓名及电话：	                       2022年11月1日

参数：

| 序号 | 仪器、设备名称 | 窗户型号、规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-4楼智能制造大楼外大窗户 | 窗户尺寸：宽4米，高3.2米 窗帘材质：双面印花，褶皱比例不少于1:1.8，遮光性80%以上，打孔，窗帘不能拼接，罗马杆为铝合金 | 80 | 个 |  |  | 包运输、罗马杆、窗帘配件、安装，具体数量见附件 |
| 2 | 2-4楼智能制造大楼外小窗户 | 窗户尺寸：宽3米，高3.2米 窗帘材质：双面印花，褶皱比例不少于1:1.8，遮光性80%以上，打孔，窗帘不能拼接，罗马杆为铝合金 | 31 | 个 |  |  | 包运输、罗马杆、窗帘配件、安装，具体数量见附件 |
| 合计 |  |  | 111 |  |  |  |  |

以上报价包含了设备、安装、运输、税务等全部费用。