## 医学院校区消防回头看整改项目

采

购

需

求

医学部

2023年3月

医学院校区消防回头看项目采购需求

- 项目名称：医学院校区消防回头看项目

- 二、项目基本情况概述

本项目为医学院校区消防回头看整改项目，项目主要内容为医学院校区科教群楼所有消防管道、消防箱除锈刷漆，屋顶消防阀门拆除更换，每栋宿舍配备微型消防站，校区内所有电井安装悬挂式灭火装置，消控室安装制冷设备等。(采购清单附后)

三、项目控制价：117352.8元。

四、采购方式：询价挂网后电子卖场直购

五、资质条件

1、一般资质条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资质条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有最近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或承诺书；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件,根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》以上资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》（附件）。

2、特定资质条件：无

3、投标人的营业执照具备所必需的相应经营范围。

4、投标人提供企业有效的法人营业执照副本和其它资质证明扫描件。

5、投标人必须已入驻湖南省政府采购电子卖场。

6、本项目不接受联合体投标。

7、投标人能处理好项目实施过程中的工农矛盾并承担全部费用。

8、材料进场时须进行初验。

9、《报价表》必须单独密封并加盖骑缝章，总价不能超过采购预算控制价，分项报价不能超过分项控制价，并说明品牌、产地、型号、规格等。

六：交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后30个日历日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院医学院校区。

3.交货方式：中标方将货物免费运至交货地点，并进行合格验收。中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

- 七：质量和质保期：

- 质量要求

- 符合中华人民共和国国家标准和国家有关安全、环保、卫生之规定，并能满足产品说明书所规定的各种性能。如中标人的承诺高于国家标准的，以中标方的承诺为准（质量按照说明书品质保证书承诺）。

- 2、环保要求

- 所有材料均需达到国家环保要求。安装到位并交付使用后，采购人有权委托有资质的第三方机构进行环保检测，成交供应商须积极配合，并承担检测及相关费用。

## 3、服务要求

## 中标人按国家规定实行“三包”服务，质保期不低于厂家承诺的日期。质保期内内免费提供配件和维修，人为损坏因素除外。同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，必须予以更换。中标人所供商品，在保质期内，如出现质量问题，中标方2小时内响应，1天内解决到位。整体项目质保期一年。

八、付款方式

（1）本项目设履约保证金伍仟元，在签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

(2)验收合格后一个月内一次性无息付清。

附件：

湖南省政府采购供应商资质承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型£ 中型£ 小型£ 微 型£

本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章）

年 月 日

机构代码：

注册登记机构日期：

有效期：

注册资本：

地址：

经济行业：

经济性质：

法定代表人姓名（签字）：        授权代表人姓名（签字）：

身份证号：                        身份证号：

手机号：                           手机号：

附件2 医学院校区消防回头看整改清单报价表

| 序号 | 项目 名称 |  | 特征参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 报价单价 | 报价总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式空调 |  | 1.规格：3匹冷暖 2.品牌：格力 3.安装 | 台 | 1 | 8620 | 8620 |  |  | 消防控制室 |
| 2 | 外机挂架 |  | 1.材质：不锈钢 2.安装 | 个 | 1 | 460 | 460 |  |  |  |
| 3 | 空调打孔 |  |  | 个 | 1 | 60 | 60 |  |  |  |
| 4 | 办公楼管道除锈/刷漆 |  | 1.除锈/刷大红漆(两遍) 2.规格：DN110 | 米 | 378 | 28 | 10584 |  |  | 教学/办公楼 1-5栋/1-6层 |
| 5 | 办公楼室内消火栓除锈/刷漆 |  | 1.除锈 2.刷天蓝漆(两遍) 3.规格：800*650 | 个 | 138 | 60 | 8280 |  |  |  |
| 6 | 大红漆 |  | 1.规格：5L | 桶 | 6 | 500 | 3000 |  |  |  |
| 7 | 天蓝漆 |  | 1.规格：5L | 桶 | 6 | 500 | 3000 |  |  |  |
| 8 | 对夹式衬氟蝶阀 |  | 1.规格、压力等级:DN125 2.人工安装:法兰连接 3.辅材：螺丝8个，垫片2片 | 个 | 24 | 550 | 13200 |  |  | 教学/办公楼屋顶 |
| 9 | 消防环管漏水维修 |  |  | 处 | 2 | 1000 | 2000 |  |  |  |
| 10 | 闸阀拆除 |  |  | 个 | 24 | 50 | 1200 |  |  |  |
| 11 | 消火栓贴纸 |  | - 1.规格：300*150 - 2.人工粘贴 | 张 | 253 | 2.6 | 657.8 |  |  |  |
| 12 | 管洞封堵/防水 |  | - 防水涂料 - 人工封堵 | 个 | 253 | 40 | 10120 |  |  | 室内消火栓管网与墙体间 |
| 13 | 悬挂式干粉自动灭火装置 |  | - 1.型号：FZX-APT4/1.2 - 2.安装：人工打孔吊顶固定 | 具 | 89 | 269 | 23941 |  |  | 89个电井内 |
| 14 | 辅材 |  | 膨胀螺丝、钢挂钩 | 套 | 73 | 10 | 730 |  |  |  |
| 15 | 微型消防柜 |  | 1.规格：1800*1200*400 | 个 | 4 | 1260 | 5040 |  |  | 微型消防站 |
| 16 | 消防防护服 |  | - 规格：02款加厚/藏青色 - 阻燃，隔热，防水透气，防静电。 | 套 | 16 | 765 | 12240 |  |  |  |
| 17 | 消防头盔 |  | - 规格：02款 - 防冲击，防腐蚀，防热辐射，反光，绝缘 | 个 | 16 | 113 | 1808 |  |  |  |
| 18 | 消防手套 |  | - 规格：02款 - 绝缘耐高温，阻燃耐酸碱，抗油，防静电 | 双 | 16 | 42 | 672 |  |  | 微型消防站 |
| 19 | 消防靴子 |  | - 规格：02款 - 耐高温高压，耐一般化学品，防砸，防穿刺，防静电，防切割 | 双 | 16 | 66 | 1056 |  |  |  |
| 20 | 消防腰斧 |  |  | 把 | 8 | 64 | 512 |  |  |  |
| 21 | 头灯 |  |  | 支 | 16 | 145 | 2320 |  |  |  |
| 22 | 消防水带 |  | - 规格：8-65-20 - 聚氨酯 | 卷 | 16 | 138 | 2208 |  |  |  |
| 23 | 水带接扣 |  | - 规格：DY65 | 对 | 16 | 35 | 560 |  |  |  |
| 24 | 消防水枪 |  | 1.规格：KY65 | 支 | 16 | 36 | 576 |  |  |  |
| 25 | 断线绝缘钳 |  |  | 把 | 8 | 138 | 1104 |  |  |  |
| 26 | 安全绳 |  | - 规格：12mm*20m - 带钢芯破断强度：大于40千牛，200度高温下5分钟内不熔断。 | 根 | 16 | 80 | 1280 |  |  |  |
| 27 | 消防扳手 |  | 加厚款 | 把 | 8 | 35 | 280 |  |  |  |
| 28 | 水基型灭火器 |  | 1.规格：MPZ/3 | 具 | 8 | 122 | 976 |  |  |  |
| 29 | 扩音器 |  |  | 把 | 4 | 77 | 308 |  |  |  |
| 30 | 自救呼吸器 |  | 1.规格：TLZ30A | 个 | 16 | 35 | 560 |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币大写：壹拾壹万柒仟叁佰伍拾贰元捌角整117352.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |