娄底职业技术学院

幼儿发展与健康管理专业综合实训室

采

购

需

求

娄底职业技术学院教务处

2020年11月

娄底职业技术学院

幼儿发展与健康管理专业综合实训室采购需求

- 项目名称：幼儿发展与健康管理专业综合实训室

- 预算控制价：17万元

三、采购方式：询价采购

四、代理机构：自主采购

五、资质条件：

投标单位需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件。

六、采购基本要求

1.项目概述

幼儿发展与健康管理专业综合实训室需采购相关教学设备、家具及装修，为其新增专业教学和实训服务。

2.相关要求

（1）相关产品要求的免费质保期、环保认证和师资培训，详见设备清单中的备注，保修期内免费保修及上门服务。

（2）所投产品全部在指定地点免费安装、调试合格。

七、完成时间

合同签订之日起30个日历日内完成安装验收等全部工作。

八、付款方式

1.本项目设履约保证金壹万元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2. 项目验收合格后一个月内凭正式发票和验收合格单，由甲方付合同总金额95%款项，余款5%质保期（一年）满后，如无质量问题则一个月内付清余款。

十、开标注意事项

1.按政府采购的相关程序进行开标、评标和定标。

2.在满足招标人需求的前提下，低价中标。

附件：设备清单

| 序号 | 仪器、设备名称 | 型号、规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 商用品牌机 - CPU ：Intel Core i5-7500处理器 - 主板：Intel 200系列及以上芯片组 3、内存：配置≥8G DDR4 2400MHz内存 4、显卡：集成显卡 5、声卡：集成HD Audio，支持6.1声道 7、硬盘：≥1TB SATA3 7200rpm 硬盘 8、网卡：集成10/100/1000M以太网卡 9、扩展槽:≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1； 10、显示器:≥19.5寸LED显示器，IPS屏幕，分辨率1600*900 11、键盘、鼠标:USB防水抗菌键盘、USB抗菌鼠标 12、接口:≥8个USB接口（至少6个USB 3.0接口）、2个PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA） 13、电源;110/220V 240W 节能电源 14、机箱:标准MATX立式机箱 15、整机认证:3C认证、节能认证、整机防雷认证 | 1 | 台 |  |  |  | 建议联想、惠普或同性能产品。 主机和显示器3年保修及3年免费上门服务； 包安装。 |
| 3 | 主控桌 | - 基材：工作面和侧脚采用环保E1级中纤板，加厚环保。内置13U，19英寸标准托架。 - 尺寸：两边圆形款3900*960*760mm - 五金:采用优质五金配件，设计合理，稳重,结构简单,链接牢固。 - 功能介绍:主框架使用1. 5mm厚钣金结构；主体框架后部安装承重后粱，其厚度1. 8mm；背板墙固定在后立梁上，后立粱使用1.8m厚钣金件加工、其悬挂显示器支臂的凹槽板使用截面厚度2mm的铝合金型材加工。背板墙整体与主框架及后立梁通过螺丝连接，安装完毕后连成一-体。深度范围:控制台整体深度为950mm,甲醛释放符合国家标准，采用耐磨免漆工艺，表面光亮平整，整体效果好。 - 实木加厚椅，皮面。 | 1 | 套 |  |  |  | 两边圆形控制台； 昌创或同性能产品。 包安装，2年质保。 |
| 3 | 功放 | 1.有效频率响应（L/R）：线路 20Hz-20KHz(±3dB) 话筒 80Hz-16KHz(±3dB) 2.额定功率：2×100W/8Ω（RMS） 3.线路灵敏度：1800mV 4.话筒灵敏度：20Mv 5.失真度≦0.3% 6.信噪比（话筒关闭，混响关闭，音调平直）≥76dB （话筒全开，混响全开，音调平直）≥76dB 7.净尺寸430×110×430mm 8.带话筒供电功能 | 1 | 台 |  |  |  | 建议湖山 XY-100或同性能产品； 包安装，2年质保。 |
| 4 | 话筒 | 换能方式：电容式 指 向 性：单一指向 灵 敏 度：-43dB±3dB 频率响应：60Hz-16KHz 输出阻抗：2KΩ±15% 供电方式：2支AA电池或DC48V幻像供电 | 1 | 个 |  |  |  | 建议湖山HS-202或同性能产品； 包安装，2年质保。 |
| 5 | 音响 | 声道：两声道 音箱结构：2.0结构 功率：120W 频率响应：53Hz-20kHz 喇叭单元：低频单元:5.25英寸聚丙烯低音,高音单元:液磁28mm软球顶高音 调节形式：前置音量,低音,高音调节,遥控控制 箱体材料：原木+MDF 功能特点：低音炮 产品尺寸192×335×270mm 其它性能：有源电子滤波器技术,专业的有源电子分频功放 | 1 | 套 |  |  |  | 建议惠威M200MKIII+或同性能产品； 包安装，2年质保。 |
| 6 | 领夹式 无线麦克风 | - 2.4G领夹式无线麦克风，自动连接，免设置，即插即用，高清拾音，智能降噪。 - 多种设备适用，有音频接口设备可使用。 - 无损传输，多组使用不串顿，无杂音，抗干扰，防啸叫。 - 接收频率：2400MHz-2483MHz。 - 最大使用距离：≧50米。 - 官方标配：接收器1个，数据线1个，6.35mm转接头1个，发射器1个，说明书等。 - 发射器，接收器一起冲电。 - 佩戴舒适，轻巧，任意调节。 - 无损音质，信号稳定，远距离接收，语音同步。 | 4 | 件 |  |  |  | 建议小蜜蜂aporo 2.4G或同性能产品。 |
| 7 | 投影机 | 投影技术：3LCD 显示芯片：3×0.55英寸 亮度：3500流明 对比度：15000:1 标准分辨率XGA（1024*768） 产品尺寸302×249×92mm | 1 | 台 |  |  |  | 建议爱普生CB-X39或同性能产品； 包安装，2年质保。 |
| 8 | 幕布 | 红叶150寸电动幕布，高档白玻纤（会议室专业用幕） | 1 | 块 |  |  |  | 包安装，2年质保。 |
| 9 | 分屏器 | 高清分屏器 | 1 | 个 |  |  |  | 包安装 |
| 10 | 插座 | 子弹头牌24孔插座板 | 4 | 个 |  |  |  | 包安装 |
| 11 | 电路改装及网络安装费 | 综合实训室电路改装及网络安装费（包含路由器、网线等配件） | 1 | 间 |  |  |  | 电路重布、 教师计算机联网等 |
| 12 | 软件安装费 | 系统软件及各种教学软件的安装 | 1 | 间 |  |  |  |  |
| 13 | 网线 | 6类无氧铜0.58芯网线 | 1 | 箱 |  |  |  | 建议TCL牌 包安装，联网 |
| 14 | 水晶头 |  | 1 | 盒 |  |  |  | 包安装 |
| 15 | 空调 | 3P，柜机，变频，能满足房间温度控制需求 | 2 | 台 |  |  |  | 格力，包安装；三年免费上门服务。 |

| 16 | 一体式婴儿称 | 1.款式：可测量宝宝身高，母婴共用分体式。 2.产品尺寸：320*730*60 3.显示方式：LED隐藏式显示屏 4.供电方式：USB智能充电 5.称重范围：50g—100kg 6.称重精度：10g 7.配备USB数据线+皮尺+电池 | 8 | 个 |  |  |  | 建议Meilen或同性能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 幼儿身高测量垫+体围皮尺 | 1.身高测量垫：PVC材质量布，PVC材质挡板，刻度尺标有男女宝宝身高标准。 2.皮尺：按钮设计，直接读数。 | 10 | 套 |  |  |  | 建议三个奶爸或同性能产品 |
| 18 | 儿童身高墙贴 | 1.3D立体，卡通测量仪尺。 - 匹配记录标准版软件。 - 顶头测量，记录比对，磁性吸附，软件分析。 - EVA测量器，不含增塑剂， 不含有毒元素。 - 水晶质感，右侧书写白区，送书写笔。 - 测量范围65-185cm | 6 | 套 |  |  |  | 建议飞彩或同性能产品。 |
| 19 | 牙模型 | - 六倍大模型10个，带舌头，宽12cm,高9cm，每个模型各配一个口镜。 - 带蛀牙模型2个，宽8cm,高6cm，每个模型各配一个口镜。 | 12 | 个 |  |  |  | 建议熊顿或同性能产品；环保材质，通过环保认证。 |
| 20 | 清洁用品 | 指甲剪6个，爽身粉6盒，紫外线灯4个。 紫外线灯40W有臭氧，1.8米线独立开关。 | 16 | 个 |  |  |  | 紫外线灯Karell或同性能产品。 |
| 21 | 餐具 | 1.奶瓶10个，宽口径，硅胶材质，240ml，送刷子。2.蒸锅一个，400系列不锈钢，二层加厚复底，可视盖。 | 11 | 个 |  |  |  | 建议好佳品或同性能产品 |
| 22 | 玩具 | 布书10本、乐高大颗粒拼插积木165粒10套、奥尔夫打击乐器原木苏教版学校五件套10套。 |  |  |  |  |  | 建议乐高积木； 奥尔夫打击乐器；环保材质，通过环保认证。 |
| 23 | 蒙氏教具 | 蒙氏专业版88件套，赠送礼包20件+教案。 | 2 | 套 |  |  |  | 蒙台梭利木质玩具。环保材质，通过环保认证。 |
| 24 | 婴儿推车 | 1.车架材质: 高碳钢； 2.推车类型: 超轻便、单手折叠、可坐可躺（重量小于7.5kg)； 3.车轮类型: EVA发泡； | 7 | 台 |  |  |  | 建议好孩子，小龙哈比或同性能产品。 环保材质，通过环保认证。 |
| 25 | 婴幼儿模型 及服装 | 1.材质：环保软塑胶 2.尺寸：52厘米 3.功能：模型为新生儿女婴/男婴，形态逼真，四肢关节灵活，可进行多种体位摆放、婴儿照料护理、洗澡沐浴、抚触、穿衣、按摩等。 | 20 | 个 |  |  |  | 环保材质，通过环保认证，如ROHS、欧盟认证、三菱认证等。 |
| 26 | 儿童模特道具及服装 | - 站模：1岁、2岁、3岁、4岁各一个，身高分别为68cm、78cm、85cm、94cm。不同款式配套童装各一套。 - 坐模：1岁、3岁、5岁各一个，身高分别为68cm、85cm、98cm。不同款式配套童装各一套。 - 含不锈钢防滑方底。 - 商品面料：棉布，软体，头可拆卸。 | 7 | 个 |  |  |  | 建议衣娃或同性能产品； 环保材质，通过环保认证，如ROHS、欧盟认证、三菱认证等。 |
| 27 | 婴儿被6件套 | 1.与婴儿床配套； 2.全棉面料，棉花芯； 3.六件套包含床垫、床单、被套、枕套、被芯、枕芯 | 8 | 套 |  |  |  | 全棉面料，棉花芯。环保材质，通过环保认证。 |
| 28 | 婴儿床 | - 材质：实木（俄罗斯松木），手工打磨，无漆，无甲醇 - 尺寸：130*58*20 - 款式：叠叠床，耳朵床 | 8 | 张 |  |  |  | 俄罗斯松木； 环保材质，通过环保认证。 |
| 29 | 婴幼儿洗澡盆 | - 款式:折叠式，壁式悬挂，可坐可躺，带悬浮网 - 材质：PP/TPE - 尺寸：长*宽*高=81cm*49cm*20cm | 8 | 个 |  |  |  | 励步或同性能产品；环保材质，通过环保认证。 |
| 30 | 全功能新生儿高级模拟人 | - 材质：进口热塑弹性体混合胶材料，关节灵活，可进行各种护理操作。 - 功能特点：1）静脉输液/穿刺:手臂静脉包括:头臂静脉、手背浅静脉;头皮静脉包括:额上静脉、颞浅静脉;下肢主要静脉干：股静脉。2）插胃管:支持听诊检测插管位置，用于胃肠减压、鼻饲、洗胃等。3）骨髓穿刺:可经胫骨穿刺，有模拟骨髓流出，可注入药物或输液。4）CPR操作训练:支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口 等多种通气方式，电子监测吹气频率、吹气量、按压次数、按压频率、按压深度,吹气和按压可单项训练。 | 5 | 套 |  |  |  | 建议沪模 HM/T337或同性能产品；2年质保。 环保材质，通过环保认证。免费培训专业教师操作使用。 |
| 31 | 高级儿童心肺复苏模拟人 | - 功能：⑴人工手指位胸外按压显示报警：①儿童按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为5cm。按压错误时则有指示灯显示及错误报警。②模拟标准气道开放。③人工口对口呼吸(吹气)显示报警；④吹入的潮气量过快或超大,造成气体进入胃部指示灯显示及报警；（2）操作周期：按压与人工呼吸: 30:2/单人或15 : 2/双人,完成五个循环周期CPR操作；（3）操作频率:新国际标准: 100-120次/分钟。（4）检查颈动脉反应:手捏压力皮球,模拟颈动脉搏动。 - 标准配置：（1）高级复苏儿童人体模型一具；（2）电子显示器一台；（3）豪华便携式人体硬塑箱一个；（4）复苏操作垫一条；（5）屏幕面膜一盒（50张/盒）；（6）人工呼吸屏罩面罩一只（挂件式）；（7）可换肺囊装置四套；（8）可换面皮一只。 | 4 | 套 |  |  |  | 建议益模或同性能产品；环保材质，通过环保认证；2年质保。免费培训专业教师操作使用。 |
| 32 | 韦氏幼儿智力量表第四版（WPPSI-IV)中文版 | - 主要内容：测试版工具（1套）、指导手册、测试题本（3册）、积木1盒（14件）、答题组合（4-6岁5套、2.5-4岁5套）、计分键、原英文版技术手册光盘、涂鸦笔、秒表、拼图（12套）、动物家园布局图（3张双面）、动物家园用动物卡片（3套） | 1 | 套 |  |  |  | 功能：对幼儿的认知功能进行全面评估和鉴定；分析幼儿认知能力的内部差异 |
| 33 | 适应行为评定量表第二版中文版幼儿版 | 主要内容: 测试版工具 1套 指导手册 1本 教师版记录本10本 家长版记录本10本 | 1 | 套 |  |  |  | 对幼儿在不同环境下的适应行为发展和表现进行全面评估； 鉴别幼儿适应技能在同龄人群中的水平； 鉴别适应技能的强项和弱项； |
| 34 | 双人桌 | - 长*宽*高1.2*0.6*0.74； - 双层桌，桌子下面有隔板分层，便于放置物品。 - 桌子颜色，鲜艳亮丽为主，可参考幼儿园桌子颜色，需协商决定。 - 配套加固凳子48条，凳子高度需与桌子配套，40-50cm为宜。 - 桌凳均为实木材质。 | 24 | 套 |  |  |  | 一桌两凳，实木，环保材质，通过环保认证。 2年质保，免费维修。 |
| 35 | 储物柜（共3组，左右墙壁及后面墙壁各一组） | - 靠墙左右侧：长*宽*高9.5*0.6*1.5m； - 靠墙后面：长*宽*高6.0*0.65*1.5米； 3.不需要做柜门； 4.板材：高分子免漆板（实木），颜色需与桌凳搭配 5.包工包料； 6.环保材质，通过环保认证。 | 37.5 | 平米 |  |  |  | 1.左右侧柜子长间隔尺寸：1.5*5+0.5*4=9.5m 2.柜子高分层：前7.6m平均分2层；后2m平均分3层。 3.后面墙柜子高1.5m，长间隔尺寸：0.6*7+1.8=6m。 4.间隔尺寸需考虑摆放物品尺寸。 |
| 36 | 储物柜纱帘 | - 纱帘半透，刺绣工艺，穿杆安装，帘子可向两侧推开； - 颜色协商决定； - 帘宽需参考储物柜间隔尺寸，帘高不能低于柜子高。 | 37.5 | 平米 |  |  |  |  |
| 37 | 粉 刷 | 四面墙壁及顶面粉刷成白色 | 240 | 平米 |  |  |  |  |
| 38 | 窗 帘 | 1.窗户尺寸：长*高：3.3*2.3m,共三个窗户； 2.定做，褶子：1:1.8 3.落地窗帘、颜色与桌凳搭配、隔音、遮光性能好，70%遮光率。 | 3 | 套 |  |  |  | 共3个窗户，每个窗户的面积约为8平米。 |
| 39 | 装饰画 | 1.定制幼管专业实训课程主题高档装饰画； 2.幼儿心肺复苏操作流程图 | 8 | 块 |  |  |  | 符合幼管专业实训课程主题的高档装饰画 |
| 40 | 石膏线吊顶 | 顶面四边贴石膏线 | 40 | 米 |  |  |  | 含安装 |
| 41 | 防盗门 | 高*宽：2m*1.2m | 2 | 扇 |  |  |  | 含安装； 盼盼门 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

幼管综合实训室布置示意图1

主控桌

双人桌凳

6排

共6张

双人桌凳

6排

共6张

双人桌凳

6排

共6张

双人桌凳

6排

共6张

入口

入口

储物柜

1

储物柜

2

储物柜3

空调2

空调1

7.8米

幼管综合实训室布置示意图2

| 空调2 主控桌 入 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储 物 柜 2 | 过道3 |  |  | 过道2 |  |  | 过道1 | 储 物 柜 1 |
|  |  | 双人 桌凳 | 双人 桌凳 |  | 双人 桌凳 | 双人 桌凳 |  |  |
|  |  | 双人 桌凳 | 双人 桌凳 |  | 双人 桌凳 | 双人 桌凳 |  |  |
|  |  | 双人 桌凳 | 双人 桌凳 |  | 双人 桌凳 | 双人 桌凳 |  |  |
|  |  | 双人 桌凳 | 双人 桌凳 |  | 双人 桌凳 | 双人 桌凳 |  |  |
|  |  | 双人 桌凳 | 双人 桌凳 |  | 双人 桌凳 | 双人 桌凳 |  |  |
|  |  | 双人 桌凳 | 双人 桌凳 |  | 双人 桌凳 | 双人 桌凳 |  |  |
|  |  |  |  | 入口 |  |  |  |  |
| 空调1 |  |  |  | 储物柜3 |  |  |  |  |

说明：教室长12米，宽7.8米，过道1、过道2、过道3各宽0.6米，储物柜宽0.6米。