娄底职业技术学院

理实一体楼实训室空调建设项目

采

购

需

求

资产管理处

2023年7月

娄底职业技术学院

理实一体楼实训室空调建设需求

一、项目概述：该项目为理实一体楼实训室空调建设项目，共计325330元，具体设备详见采购明细清单。

二、项目预算及控制价：325330元

三、采购方式：询价采购

四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》详见附件三。

3、投标人营业执照必需包含空调或电器等经营范围，提交法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件，并加盖公章。

4、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。

五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是符合国家质量检测标准，并能满足使用部门的教学要求。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有设备需经验收合格后方可入库使用。

3、服务要求

中标人按国家规定实行“三包”服务。质保期不低于六年，学校正常使用中标人所供设备而出现质量问题时，中标方2小时内响应，48小时内解决到位，并且在售后服务承诺函中承诺，在免费保修期内，同一产品质量问题连续两次维修仍无法正常使用，必须予以更换同品牌和同型号的全新产品，同时必须承诺超过6年质保期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给供应商，供应商不得借故推诿，并且维修费不能超过市场同期价格。

4、为了做好售后服务，中标人在本地有经销商，提供相应的经销商的营业执照、产品授权委托书和质检报告，售后服务承诺函。

- 报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据设备进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌及规格。

六、设备采购清单

详见附件一

七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后15个工作日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院医卫校区内指定地点。

3.交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

八、付款方式

1、本项目设履约保证14000元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格后如无质量问题一个月内一次性付清。

资产管理处

2023年07月17日

附件一： 理实一体楼实训室空调建设项目报价表

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 数量 | 单控制价（元） | 总价控价（元） | 单报价（元） | 总价报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 制热量(W):9110(900~10770) 制冷功率(W)：2350(400~3200) 是否电辅加热:是 电辅加热功率(W):2100 制冷剂:R32 定频/变频:变频 匹数:3P 挂机/柜机:柜机 能效等级:2级 内机噪音dB(A):高风挡42 外机噪音dB(A):56 循环风量（m/h）:1210 外机装箱清单：室外机1连接管部件*1 颜色：皓雪白 能源消耗效率：3.36(全年能源消耗效率) 制热功率(W)：3080(400~4390) 单冷/冷暖：冷暖 适用面积(平方米)：30-40 | 41 | 6200 | 254200 |  |  |  |
| 2 | 空调 | 制热量(W)：6300(750~8000) 制热功率(W)：2100(200~3036) 是否电辅加热：是 电辅加热功率(W)：1200 制冷剂：R32 定频/变频：变频 匹数：2匹 挂机/柜机：挂机 外机噪音dB(A)：54 能效等级：2级 内机噪音dB(A)：高风挡40 适用面积(平方米)：20-30 循环风量(m/h)：910 内机装箱清单：室内机*1、遥控器1、电池2、说明书*2 外机装箱清单：室外机1连接管部件*1 制冷功率(W)：1570(200~2450) 制冷量(W)：5000(600~6100) 电压/频率：220V~/50Hz 能源消耗效率：3.78(全年能源消耗效率) 颜色：皓雪白 外机尺寸 (宽x高x深)mm:873x555x376 内机尺寸 (宽x高x深)mm:970x303x225 外机质量(kg):34.5 单冷/冷暖:冷暖 内机质量(kg):14 | 10 | 4800 | 48000 |  |  |  |
| 3 | 空调 | 制热量(W):6300(750~8000) 制热功率(W):2100(200~3036) 是否电辅加热:是 电辅加热功率(W):1200 制冷剂:R32 定频/变频:变频 匹数:2匹 挂机/柜机:挂机 外机噪音dB(A):54 能效等级:3级 内机噪音dB(A):高风挡40 适用面积(平方米):20-30 循环风量(m/h):910 内机装箱清单:室内机*1、遥控器1、电池2、说明书*2 外机装箱清单:室外机1连接管部件*1 制冷功率(W):1570(200~2450) 制冷量(W):5000(600~6100) 电压/频率:220V~/50Hz 能源消耗效率:3.78(全年能源消耗效率) 颜色皓:雪白 外机尺寸 (宽x高x深)mm:873x555x376 内机尺寸 (宽x高x深)mm:970x303x225 外机质量(kg):34.5 单冷/冷暖:冷暖 内机质量(kg):14 | 3 | 4500 | 13500 |  |  |  |
| 4 | 专业打孔 |  | 54 | 50 | 2700 |  | 按实结算 |  |
| 5 | 不锈钢支架 | 400kg承重，1.8mm厚 | 11 | 150 | 1650 |  | 按实结算 |  |
| 6 | 铜管 | 低温高强度，坚固耐腐蚀，壁厚0.2mm,0.5mm | 44 | 120 | 5280 |  | 增加的铜管按实结算 |  |
| 总金额 |  |  |  |  | 325330.00 |  |  |  |
| 备注： 售后服务要求： （1）、本项目中主要产品供应商须提供不少于六年免费包修； （2）、在免费包修期内，必须明确故障响应时间。同一产品同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，必须予以更换同品牌和同型号的全新产品； （3）、供应商必须承诺超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位。如委托给供应商，供应商不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表二：

| 序号 | 理实一体楼房号 | 空调型号 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-203 | 大3p | 2 |  |
| 2 | 6-204 | 大3p | 1 |  |
| 3 | 6-205 | 大2p | 1 | 铜管3m |
| 4 | 6-206 | 大3p | 1 |  |
| 5 | 6-207 | 大2p | 1 | 铜管3m |
| 6 | 6-209 | 大3p | 1 |  |
| 7 | 6-211 | 大3p | 1 |  |
| 8 | 6-212 | 大2p | 1 | 铜管3m |
| 9 | 6-213 | 大2p | 1 | 铜管3m |
| 10 | 6-215 | 大3p | 2 |  |
| 11 | 6-401 | 大3p | 2 | 支架1 |
| 12 | 6-403 | 大3p | 2 |  |
| 13 | 6-404 | 大3p | 2 |  |
| 14 | 6-405 | 大3p | 2 |  |
| 15 | 6-408 | 大3p | 2 | 支架1；铜管3m |
| 16 | 6-409 | 大3p | 2 |  |
| 17 | 6-411 | 大2p | 1 | 铜管3m |
| 18 | 6-412 | 大2p | 1 | 铜管3m |
| 19 | 6-413 | 大2p | 1 | 铜管3m |
| 20 | 6-414 | 大3p | 2 |  |
| 21 | 6-416 | 大3p | 2 | 支架2 |
| 22 | 6-501 | 大3p | 2 | 支架1 |
| 23 | 6-502 | 大2p | 1 | 铜管3m |
| 24 | 6-503 | 大3p | 2 |  |
| 25 | 6-504 | 大3p | 2 |  |
| 26 | 6-505 | 大3p | 2 |  |
| 27 | 6-506 | 大2p | 1 | 铜管3m |
| 28 | 6-507 | 大3p | 2 | 支架1 |
| 29 | 6-508 | 大3p | 2 | 支架1；铜管3m |
| 30 | 6-509 | 大2p | 1 | 铜管3m |
| 31 | 6-510 | 大2p | 1 | 铜管3m |
| 32 | 6-511 | 大2p | 1 | 支架1；铜管3m |
| 33 | 6-512 | 大3p | 2 | 支架1 |
| 34 | 6-513 | 大3p | 2 | 支架1；铜管3m |
| 35 | 5-006 | 大3p | 1 |  |
| 36 | 4-203 | 大2p | 1 | 支架1；铜管2m |

附件三

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27 号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号: